## 目次
杭の水平力に対する検討 問題集（RC マンション設計担当・新人向け）
目標：杭の水平力解析（ばね支承梁）モデル・地盤バネkh・曲げモーメント分布・M-N図・配筋を理解し、水平力に対する杭の検討ができること。
No. | シート | 到達目標 | 図
1 | 1 応力解析モデル | モデル・外力・釣合を説明できる | ばね支承梁
2 | 2 地盤バネ kh | khの算定・Eo/N換算・非線形・液状化 | kh
3 | 3 曲げM分布 | 水平力の曲げM分布を理解 | M図
4 | 4 M-N図と配筋 | M-N図・鉄筋比・せん断・あき | M-N/配筋
※ kh の算定式・係数、液状化低減係数DE、断面耐力の算定は道路橋示方書・建築基礎構造設計指針の最新版で確認すること。数値は例示。

## 1 応力解析モデル
1 杭応力解析モデル（ばね支承梁・外力・釣合）
■ 図 1 杭応力解析モデル
■ 問題 1 解析モデル
杭の水平力解析で用いる『弾性支承梁（ばね支承梁）モデル』を説明せよ（杭を梁、地盤を水平ばね kh でモデル化）。地盤反力 p=kh・y の意味を述べよ。
■ 問題 2 外力と力の釣合
杭頭に作用する外力（軸力N・水平力H・曲げM）を挙げ、水平方向の力の釣合（水平力H＝地盤反力p=kh・yの合計）を説明せよ。
■ 問題 3 杭頭条件
杭頭固定（基礎と剛結）と杭頭自由（ピン）で、水平力に対する挙動（変位・曲げ）がどう変わるか述べよ。上下分離モデルとの関係にも触れよ。

## 2 地盤バネkh
2 地盤バネ kh（Eo/N換算・非線形・液状化）
■ 図 2 kh の非線形・算定
■ 問題 1 水平地盤反力係数 kh
水平地盤反力係数 kh の意味（p=kh・y）と、変形係数 Eo から求めること、Eo の N値換算（Eo≒700N）を説明せよ。
■ 問題 2 kh の非線形
kh が水平変位 y の増加とともに低下する（非線形、kh∝y^(-1/2)）ことを説明せよ。設計で変位レベルに応じた kh を用いる意味を述べよ。
■ 問題 3 特性値 β
特性値 β=(kh・D/(4EI))^(1/4) の意味（杭の変形が及ぶ長さの逆数の目安、1/β）を述べよ。kh が大きい（硬い地盤）ほど β はどうなり、変形はどう変わるか。
■ 問題 4 液状化の反映
液状化判定の結果を杭の水平検討に反映する方法を述べよ（液状化層は kh を低減係数DEで低減、水平抵抗が下がり杭の変位・曲げが増える）。設計条件への反映が重要。
※ kh 算定式・DE は道示/基礎指針で確認要。

## 3 曲げM分布
3 水平力に対する曲げモーメント分布
■ 図 3 曲げM分布（Chang）
■ 問題 1 M分布の形
杭頭固定と杭頭自由で、深さ方向の曲げモーメント分布がどう異なるか説明せよ（固定：杭頭で最大負M／自由：地中でMピーク）。図3で確認せよ。
■ 問題 2 Chang の式
特性値 β=(kh・D/(4EI))^(1/4) を用い、杭頭固定の杭頭変位 y0=H/(4EI・β^3)、杭頭曲げ M0=H/(2β) を、H=200kN・β=0.187 で求めよ。
■ 問題 3 杭頭固定と自由
同じ水平力でも、杭頭自由の変位は固定の約2倍（y0=H/(2EI・β^3)）になること、自由頭では最大曲げが地中（z≒π/(4β)）で生じることを説明せよ。
■ 問題 4 設計上の着目点
水平力に対する検討で着目すべき点（最大曲げ位置での断面照査、杭頭の曲げ、杭頭変位＝上部構造の変形との整合、液状化時の増大）を整理せよ。

## 4 MN図と配筋
4 杭 M-N 図と配筋（鉄筋比・せん断・あき）
■ 図 4 M-N図と配筋
■ 問題 1 M-N図の意味
杭の M-N（P-M）相互作用図の意味を説明せよ。軸力Nによって曲げ耐力Muが変わること（つり合い軸力までNが増えるとMu増、それ以上はMu減）を述べよ。
■ 問題 2 需要点の照査
需要（軸力N・曲げM）の点が M-N図の包絡線の内側にあれば断面はOKであることを説明せよ。軸力と曲げを同時に受ける杭では M-N図での照査が必要な理由を述べよ。
■ 問題 3 必要鉄筋比・せん断
M-N図を満たす主筋量（必要鉄筋比 pg、最小0.4%程度）の考え方、水平力によるせん断力に対する帯筋（pw、スパイラル/フープ）の検討を述べよ。
■ 問題 4 配筋計画（あき）
杭の配筋計画で、主筋のあき（径×1.5・粗骨材+α）・かぶりを確保しつつ本数を決めること、杭頭は曲げが大きいので主筋を密にする・段落しに注意することを述べよ。
※ 断面耐力・必要鉄筋・せん断の算定は基礎指針/RC規準で確認要。

## 解答
解答・解説
1 応力解析モデル
問1：杭を曲げ剛性EIの梁、地盤を杭側面に連続する水平ばね kh でモデル化（Winkler・弾性支承梁）。各深さで地盤反力 p=kh・y（y：水平変位）が生じ、杭の変位に抵抗する。
問2：外力は杭頭の軸力N・水平力H・曲げM。水平方向は H＝∫p dz（地盤反力p=kh・yの合計）で釣合う。杭は曲げを受けながら地盤反力で支えられる。
問3：杭頭固定（基礎と剛結）は杭頭に大きな曲げが生じ変位は小さい。杭頭自由（ピン）は杭頭曲げ0で変位が大きく、地中で最大曲げ。上下分離では上部の柱脚反力が杭頭外力になる。
2 地盤バネ kh
問1：kh は単位変位当たりの水平地盤反力（p=kh・y）。変形係数Eoから算定し、EoはN値換算（Eo≒700N 等）で求める。硬い地盤ほどkhが大きい。
問2：kh は変位 y が大きいほど低下する（非線形、概ね kh∝y^(-1/2)）。地盤が大変位で軟化するため。設計では想定する変位レベルに応じた kh を用いる（過大評価を避ける）。
問3：β=(kh・D/(4EI))^(1/4)。1/βが杭の変形・曲げの及ぶ深さの目安。khが大きい（硬い地盤）ほどβは大きく1/βは小さい＝変形は浅い範囲に集中し、杭頭曲げが大きくなる傾向。
問4：液状化層は有効応力低下でkhが大きく低下するため、低減係数DE（FL・深度で0〜1）でkhを低減する。水平抵抗が下がると杭の変位・曲げが増えるため、液状化を設計条件に反映することが重要。
※ kh 算定式・DE は道示/基礎指針で確認要。
3 曲げM分布
問1：杭頭固定は杭頭で最大の負モーメント（M0=H/(2β)）、深部で減衰しながら符号反転（波状）。杭頭自由は杭頭M=0で、地中 z≒π/(4β) 付近に最大曲げ。杭頭条件でM分布が大きく変わる。
問2：y0=H/(4EI・β^3)=200/(4×1.03e6×0.187^3)≒7.5mm。M0=H/(2β)=200/(2×0.187)≒536kN・m。（β=0.187/m, EI=1.03e6kN・m2）
問3：杭頭自由の変位 y0=H/(2EI・β^3) は固定の2倍。曲げは杭頭で0、地中の z≒π/(4β)≒4.2m 付近で最大となる。杭頭固定か自由かで最大曲げ位置・大きさが変わる。
問4：最大曲げ位置での断面照査、杭頭部（固定なら曲げ大）の配筋、杭頭変位と上部構造の層間変形の整合、液状化時のkh低減による曲げ・変位増大への配慮。
4 M-N図と配筋
問1：M-N図は軸力Nと曲げ耐力Muの関係。Nが小さい域ではNの増加でMuが増え、つり合い軸力で最大、それ以上はコンクリート圧壊が先行しMuが減る。杭断面の耐力を表す包絡線。
問2：需要点(N,M)が包絡線の内側なら断面OK、外側ならNG。杭は軸力（鉛直）と曲げ（水平力）を同時に受けるため、単独でなくM-N図（相互作用）で照査する必要がある。
問3：M-N図で需要を満たす主筋量から必要鉄筋比pgを決める（最小pg≒0.4%）。水平力によるせん断力Qに対して帯筋（pw、スパイラル/フープ）でせん断耐力を確保する。
問4：主筋のあき（径×1.5・粗骨材径+α）とかぶりを確保して本数を決める（pg最小＋納まり）。杭頭は曲げが大きいため主筋を密に配置し、主筋の段落し（カットオフ）位置に注意する。
※ 断面耐力・必要鉄筋・せん断の算定は基礎指針/RC規準で確認要。