## 目次
柱状図の読み取り 問題集（RC マンション設計担当・新人向け）
目標：ボーリング柱状図を読み、標高・深度・N値・土質・地下水位を把握し、地層傾斜と支持層を判定できること。地盤調査の一次資料を正しく読む力を養う。
No. | シート | 到達目標 | 図
1 | 1 柱状図の基本 | KBM・孔口標高・標高・深度を読める | 柱状図
2 | 2 N値と貫入量 | 標準貫入試験とN値・貫入量を理解 | SPT
3 | 3 土質分類と試験 | 土質区分・土質試験を理解する | 粒径/試験
4 | 4 水位・傾斜・支持層 | 地下水位推定・地層傾斜・支持層判定 | 2本柱状図
柱状図は地盤の断面図。この読み取りが基礎形式（直接/杭）・支持層・液状化検討・地盤定数のすべての出発点になる。

## 1 柱状図の基本
1 柱状図の基本（KBM・孔口標高・標高・深度）
■ 図 1 柱状図の構成
■ 用語の整理
用語 | 意味
KBM（仮ベンチマーク） | 現場に設けた高さの基準点。ここから孔口標高を測量する
孔口標高 | ボーリング孔の口（GL-0.00）の標高。T.P.（東京湾平均海面）等で表す
標高（T.P.） | 海面基準の高さ。標高 = 孔口標高 - 深度
深度（GL-） | 地表面（孔口）からの深さ。柱状図の縦軸
■ 問題 1 標高の計算
孔口標高 T.P.+2.50m の柱状図で、深度 GL-15.0m の支持層上端の標高（T.P.）を求めよ。また深度 GL-9.0m の標高も求めよ。
■ 問題 2 柱状図の列
柱状図には「標高／深度／土質記号（柱状）／土質名／N値／色調・記事」等の列がある。図1を見て、各層の土質名・深度範囲・代表N値を読み取り表にまとめよ。
■ 問題 3 KBM と測量
KBM（仮ベンチマーク）と孔口標高の関係を説明せよ。複数のボーリングの標高をそろえるために、なぜ KBM から測量して標高を付けるのか述べよ。

## 2 N値と貫入量
2 N値と貫入量（標準貫入試験 SPT）
■ 図 2 標準貫入試験とN値
■ 問題 1 試験の諸元
標準貫入試験の諸元（ハンマー質量・落下高さ・予備打ち・本打ち）を答えよ。また N 値は何を表す指標か述べよ。
■ 問題 2 N値の求め方
本打ちで 10cm ごとに 6/8/9 回を要した。N値はいくつか。また 50 回打っても 12cm しか入らなかった場合の記録法と換算N値を求めよ。
■ 問題 3 貫入量の意味
「50回/12cm」のように打撃回数と貫入量をセットで記録する理由を述べよ。硬い地盤（支持層）での N値の扱い（換算N・50以上）に触れよ。
■ 問題 4 N値の目安
N値 | 砂質土の状態 | 粘性土の状態
0〜4 | 非常にゆるい | 非常に軟らかい
4〜10 | ゆるい | 軟らかい
10〜30 | 中位 | 中位〜硬い
30〜50 | 密 | 硬い
50〜 | 非常に密（支持層候補） | 非常に硬い
※N値は相対的な指標。同じN値でも砂と粘土で意味が異なる（換算式は別教材）。

## 3 土質分類と試験
3 土質分類と土質試験
■ 図 3 粒径区分と土質試験
■ 問題 1 粒径による分類
土を粒径の小さい順に並べよ（粘土・シルト・砂・礫・石）。また細粒分（0.075mm未満）と粗粒分の境界の粒径を答えよ。
■ 問題 2 土質試験と得られる定数
試験 | 得られる主な値 | 用途（記入）
粒度試験 | 粒径加積曲線・細粒分含有率FC
一軸圧縮試験 | 一軸圧縮強さ qu → c=qu/2
三軸圧縮試験 | 粘着力 c・内部摩擦角 φ
圧密試験 | 圧密降伏応力 pc・圧縮指数 Cc
■ 問題 3 土質記号の読み取り
柱状図の土質記号（柱状パターン）から、砂・粘土・礫・シルトを判別できるようにする。図1の各層の土質名を読み、細粒土層／粗粒土層に分類せよ。
■ 問題 4 試験の使い分け
粘性土の強度を知りたいとき（一軸・三軸）、砂の締り具合を知りたいとき（N値）、圧密沈下を検討したいとき（圧密試験）—目的に応じた試験の選び方を述べよ。

## 4 水位傾斜支持層
4 地下水位の推定・地層傾斜・支持層判定
■ 図 4 2本の柱状図と地層傾斜
■ 問題 1 地下水位の推定
地下水位は柱状図のどの記録から推定するか述べよ（孔内水位▽・掘削中の湧水・被圧水頭など）。孔口標高+2.50m、水位深度2.0mのとき水位標高を求めよ。
■ 問題 2 地層傾斜の算定
BH-1 の支持層上端 GL-15.0m（T.P.-12.5m）、BH-2 は GL-17.0m（T.P.-14.5m）、水平距離20m。支持層の傾斜（勾配・角度）を求めよ。
■ 問題 3 支持層の判定
支持層とみなす条件を述べよ（N値の目安：砂礫・砂でN≧50、粘性土でN≧20程度／十分な層厚・連続性／杭先端下に軟弱層がない）。図の砂礫層が支持層といえるか論ぜよ。
■ 問題 4 基礎への反映
地層が傾斜している場合、基礎（杭長・支持層への根入れ）にどう配慮するか述べよ。建物の位置ごとに支持層深さが変わることの影響（杭長の変化・不同沈下）に触れよ。

## 解答
解答・解説
1 柱状図の基本
問1：標高 = 孔口標高 - 深度。支持層上端 = 2.50 - 15.0 = T.P.-12.50m。深度9.0m = 2.50 - 9.0 = T.P.-6.50m。
問2：（図1）盛土 GL0.0-1.5 N≒3／シルト 1.5-5.0 N≒3（軟弱）／細砂 5.0-9.0 N≒12／粘土 9.0-13.0 N≒5／砂礫 13.0-15.0 N≒40／砂礫（支持層）15.0- N≧50。
問3：KBMは現場に設けた高さの基準点。各ボーリングの孔口標高をKBMから測量して付ける。こうすると複数孔の標高が同一基準でそろい、地層を標高で連続的に対比できる（傾斜が読める）。
2 N値と貫入量
問1：ハンマー63.5kg、落下高76cm、予備打ち0-15cm、本打ち15-45cm（30cm）。本打ち30cmの打撃回数がN値。N値は地盤の硬さ・締り具合を表す相対指標。
問2：N = 6+8+9 = 23。50回で12cmは「50/12」と記録し、換算N = 50×30/12 = 125。支持層など硬い地盤は50打切りとし貫入量で換算する。
問3：硬い地盤では30cm入る前に50回に達するため、打撃回数だけでは硬さを表せない。貫入量とセットで記録し、換算N（50×30/貫入量）で相対的な硬さを評価する。
問4：N値の目安（砂：0-4ゆるい/10-30中位/30-密/50-非常に密＝支持層候補、粘土：0-4非常に軟/4-10軟/10-30中〜硬/30-硬）。砂と粘土で同N値でも意味が異なる。
3 土質分類と試験
問1：小→大：粘土 < シルト < 砂 < 礫 < 石。細粒分と粗粒分の境界は 0.075mm。粘土0.005mm未満、シルト0.005-0.075、砂0.075-2、礫2-75、石75mm超。
問2：粒度→細粒分含有率FC（液状化・分類）／一軸→qu, c=qu/2（粘土の強度）／三軸→c,φ（せん断強度）／圧密→pc, Cc（沈下量の予測）。
問3：柱状パターン（砂は点、粘土は横線、礫は丸、シルトは細線 等）で判別。図1では盛土・砂・砂礫が粗粒土系、シルト・粘土が細粒土系。
問4：粘性土の強度→一軸（簡便）・三軸（c,φ）。砂の締り→N値（原位置）。圧密沈下→圧密試験（pc,Cc）。目的（強度か沈下か）と土質で試験を選ぶ。
4 水位・傾斜・支持層
問1：孔内水位▽の記録・掘削中の湧水/逸水・被圧水頭などから推定。水位標高 = 2.50 - 2.0 = T.P.+0.50m。液状化・浮力・山留めに影響。
問2：高低差 = 15.0 - 17.0 の深度差＝標高差2.0m。勾配 = 2.0/20 = 1/10（10%）。角度 = arctan(0.1) ≒ 5.7°。支持層はBH-2側へ下がる。
問3：支持層条件＝十分なN値（砂・砂礫N≧50、粘性土N≧20程度）・十分な層厚と連続性・先端下に軟弱層がないこと。図の砂礫層(N≧50)は層厚もあり支持層とみなせる。
問4：傾斜地盤では建物位置ごとに支持層深さ（＝杭長）が変わる。杭長を位置ごとに設定し、支持層への所定の根入れを確保する。支持層深さの誤読は不同沈下・支持力不足につながる。