## 目次
配筋調整 問題集（RC マンション設計担当・新人向け）
目標：目的・影響を理解した上で配筋調整ができること。一次設計・二次設計・接合部で目的が違う。配筋変更の波及、効率的な進め方、納まりを通す。
No. | シート | 到達目標 | 図
1 | 1 配筋調整の目的 | 調整の目的を明確にできる | 一次/二次/接合部
2 | 2 配筋変更の影響 | 変更が及ぼす事象を理解する | 波及
3 | 3 効率的な調整方法 | 効率的な調整方法を理解する | 応力比
4 | 4 納まりを意識した調整 | 納まりをイメージし調整できる | あき・接合部
配筋調整は No.鉄筋比・定着・継手・部材種別・保証設計の各教材の知識を総動員する実務スキル。

## 1 調整の目的
1 配筋調整の目的（一次設計・二次設計・接合部）
■ 図 1 配筋調整の目的
■ 問題 1 目的の対比
検討 | 目的（記入） | 調整する内容（記入）
一次設計
二次設計
接合部・納まり
選択肢：応力度を許容内に／靭性確保（部材種別・Ds）／定着・あき・干渉の解消。
■ 問題 2 目的を明確にする意義
配筋調整を『目的を決めずに』行うと何が起こるか（あちこち直して手戻り・別の検討で NG）。まず目的（何の検討のために何を満たすか）を明確にする重要性を述べよ。
■ 問題 3 目的別の方向
同じ『梁の配筋を変える』でも、(1) 曲げ応力が NG（一次）なら主筋を増やす、(2) 靭性不足（二次・pt 過大）なら主筋を減らす／断面を大きくする、と逆方向になることがある。目的で方向が変わる例を述べよ。

## 2 変更の影響
2 配筋変更により影響が及ぶ事象
■ 図 2 影響の波及
■ 問題 1 波及の理解
梁の主筋を増やす（曲げ耐力↑）と、柱梁耐力比・崩壊形・Ds へどう波及するか図の流れで説明せよ。1 か所の変更が全体に影響することを理解せよ。
■ 問題 2 影響する事象の列挙
変更 | 影響する事象（記入）
梁主筋を増やす
柱主筋を増やす
あばら筋・帯筋を増やす
主筋径を上げる（本数減）
■ 問題 3 接合部への影響
梁主筋を増やす・太くすると、接合部（定着・あき・干渉）にどう影響するか。断面内に納まらない・接合部で定着長が取れない等の問題を述べよ。
■ 問題 4 影響を追う習慣
配筋変更後に確認すべき事項を 4 つ挙げよ（応力度／柱梁耐力比・崩壊形／部材種別・Ds／納まり・定着）。

## 3 効率的な調整
3 効率的な配筋調整方法
■ 図 3 効率的な調整
■ 問題 1 優先順位
多数の部材を調整するとき、どの部材から着手すべきか（応力比が 1.0 に近い＝余裕のない部材から）。理由も述べよ。
■ 問題 2 径 vs 本数
鉄筋量を増やすとき『径を上げる』と『本数を増やす』の使い分けを述べよ（本数増→あき・段数に影響、径増→あき確保しやすいが定着長増）。
■ 問題 3 標準化
配筋を標準化・グループ化（同符号で径・本数をそろえる）する利点を述べよ（図面・積算・施工の効率、ミス減）。No.符号割教材とも関連。
■ 問題 4 手戻りを減らす
配筋調整の手戻りを減らす進め方を述べよ（変更の影響を確認してから次へ、断面変更も選択肢、一貫計算の再計算サイクルを回す）。

## 4 納まりを意識
4 納まりをイメージした配筋調整
■ 図 4 納まり（あき・段数・接合部）
■ 問題 1 あき・かぶり・段数
鉄筋のあき（間隔）の最小値の考え方（径×1.5・粗骨材径+α 等）を述べよ。1 段で納まらない場合の 2 段配筋、かぶり厚の確保にも触れよ。
■ 問題 2 接合部の干渉
柱梁接合部で、直交する梁主筋・柱主筋が干渉する。本数・段数・径をどう調整して納めるか（No.柱梁接合部・定着教材参照）。
■ 問題 3 納まりを先読み
配筋を決める段階で『施工できるか（納まるか）』をイメージする重要性を述べよ。計算上 OK でも納まらない配筋は成立しない（過密配筋・定着不足）。
■ 問題 4 実務まとめ
配筋調整で確認する項目を 4 つ挙げよ（①目的（一次/二次/接合部）②応力・耐力・種別への影響 ③あき・かぶり・段数の納まり ④定着・継手・干渉）。

## 解答
解答・解説
1 調整の目的
問1：一次設計＝応力度を許容内に（曲げ・せん断・たわみ）／主筋・あばら筋の量。二次設計＝靭性確保・部材種別 FA/FB・Ds 低減／pt・せん断余裕・帯筋。接合部・納まり＝定着・あき・干渉の解消／本数・段数・径。
問2：目的を決めずに直すと、ある検討で OK にしても別の検討（靭性・納まり）で NG になり手戻りが増える。まず『何の検討のために何を満たすか』を明確にしてから調整する。
問3：(1)曲げ応力 NG（一次）→主筋を増やす。(2)pt 過大で靭性不足（二次）→主筋を減らす or 断面を大きくする。目的が違えば変える方向も逆になり得る。
2 変更の影響
問1：梁主筋増→梁曲げ耐力↑→柱梁耐力比↓（強柱弱梁が崩れる）→崩壊形悪化（柱降伏の恐れ）→Ds↑→必要保有耐力↑。1 か所の変更が全体に波及する。
問2：梁主筋増→曲げ耐力・柱梁耐力比・接合部。柱主筋増→柱耐力・軸力比・接合部。帯筋増→せん断耐力・部材種別（靭性）。径増（本数減）→あき・定着長・接合部。
問3：梁主筋を増やす・太くすると、断面内のあきが不足して 2 段配筋が必要になったり、接合部で定着長・のみ込みが取れなくなる。計算と納まりは常にセットで確認する。
問4：①応力度 ②柱梁耐力比・崩壊形 ③部材種別・Ds ④納まり・定着・継手。
3 効率的な調整
問1：応力比が 1.0 に近い（余裕のない）部材から着手する。余裕のある部材を先に触っても NG は解消せず、ボトルネックの部材から直すのが効率的。
問2：本数増＝あき・段数に影響（過密化）。径増＝あきは確保しやすいが定着長・重ね継手長が伸びる。納まりと定着のバランスで使い分ける。
問3：標準化・グループ化すると図面・積算・施工が効率化しミスも減る（同符号は同配筋、数量集計が容易）。No.符号割の集約と同じ考え方。
問4：変更のたびに影響（応力・耐力・種別・納まり）を確認してから次へ進む。配筋で無理なら断面変更（せい・幅）も選択肢に。一貫計算の再計算を回して収束させる。
4 納まりを意識
問1：あきは鉄筋径×1.5・粗骨材最大径+α・25mm 等の最大値以上を確保。1 段で入らなければ 2 段配筋（段間隔も確保）。土に接する面はかぶりを大きく。
問2：直交梁主筋・柱主筋が同じ高さで交差し干渉する。主筋を細径多本数にする、段をずらす、本数を減らして径を上げる等で納める（No.柱梁接合部・定着教材）。
問3：計算上 OK でも、あき不足・過密で施工できない配筋は成立しない。コンクリートが充填できず豆板、定着不足で耐力不足になる。納まりを先読みして決める。
問4：①目的（一次/二次/接合部）②応力・耐力・種別への影響 ③あき・かぶり・段数 ④定着・継手・干渉。計算と納まりを両輪で確認するのが配筋調整の要。