## 年間スケジュール
第一・第二構造設計G 若手合同勉強会 年間カリキュラム（2026年度下期）
会場・時間：別途調整 ／ 隔週木曜 ／ 担当は第二構造設計G・第一構造設計Gが交互（⑥は両G混合）
回 | 実施日 | 曜日 | 区分 | 解説項目 | 対象NO. | 担当G | 担当者 | 指導者 | 備考
― | 2026/09/17 | 木 | ― | ガイダンス（趣旨説明・進め方・担当割当） | ― | 第一・第二 合同 |  |  | スキルマップ確認、年間スケジュール共有、発表要領の説明
第1回 | 2026/10/01 | 木 | ③-1 | RC造基本 | NO.1〜NO.9 | 第二構造設計G
第2回 | 2026/10/15 | 木 | ③-2 | S造基本 | NO.1〜NO.9 | 第一構造設計G
第3回 | 2026/10/29 | 木 | ④-1 | RC造二次部材 ① | NO.1〜NO.3 | 第二構造設計G |  |  | 手計算の3本柱
第4回 | 2026/11/12 | 木 | ④-2 | S造二次部材 | NO.1〜NO.10 | 第一構造設計G |  |  | 項目数が多く要事前配布
第5回 | 2026/11/26 | 木 | ④-1 | RC造二次部材 ② | NO.4〜NO.7 | 第二構造設計G
第6回 | 2026/12/10 | 木 | ⑤-2 | S造上部構造 ① | NO.1〜NO.5 | 第一構造設計G |  |  | 柱脚〜ルート
第7回 | 2026/12/24 | 木 | ⑤-1 | RC造上部構造 ① | NO.1〜NO.5 | 第二構造設計G |  |  | モデル化〜偏心率
第8回 | 2027/01/07 | 木 | ⑤-2 | S造上部構造 ② | NO.6〜NO.10 | 第一構造設計G |  |  | 保有耐力〜横補剛
第9回 | 2027/01/21 | 木 | ⑤-1 | RC造上部構造 ② | NO.6〜NO.10 | 第二構造設計G |  |  | 保有水平耐力〜配筋調整
第10回 | 2027/02/04 | 木 | ⑥ | 地盤基本・基礎構造 ① | NO.1〜NO.5 | 第一・第二 合同 |  |  | 両G混合。地盤調査〜支持力
第11回 | 2027/02/18 | 木 | ⑥ | 地盤基本・基礎構造 ② | NO.6〜NO.10 | 第一・第二 合同 |  |  | 両G混合。杭〜基礎設計
第12回 | 2027/03/04 | 木 | ⑨-2 | S造監理 | NO.1〜NO.6 | 第一構造設計G |  |  | 検査G 天野氏より製品検査のチェックポイント解説
第13回 | 2027/03/18 | 木 | ⑨-1 | RC造監理 | NO.1〜NO.7 | 第二構造設計G |  |  | 監理G 宮嵜氏より配筋検査のチェックポイント解説
【担当の考え方】 ・RC造の内容（③-1／④-1／⑤-1／⑨-1）は第二構造設計Gの若手が第一構造設計Gへ解説 ・S造の内容（③-2／④-2／⑤-2／⑨-2）は第一構造設計Gの若手が第二構造設計Gへ解説 ・⑥地盤基本・基礎構造は両Gが共通で使う知識のため、両Gの若手が混合で担当 ・初回を第二構造設計Gとし、以降は第二→第一→第二…と交互（⑥の2回は交互の対象外）
【備考】 ・⑨監理の2回は、検査G・監理Gのご協力をいただき、実務のチェックポイントを併せて解説 ・各回の後半に「担当物件の紹介／設計時・施工時の失敗事例・不具合事例」の時間を設ける ・12/24 と 1/7 は年末年始に近接するため、業務状況により振替を検討

## 各回の詳細項目
各回で解説する項目（人材育成ガイドライン スキルマップ 大項目）
※ 各大項目の下にある小項目（■＝習得済／□＝未習得）は元資料の各シートを参照
回 | 実施日 | 区分 | 解説項目 | NO. | 大項目
第1回 | 2026/10/01 | ③-1 | RC造基本 | NO.1 | 鉄筋コンクリート造の特徴を理解している
|  |  |  | NO.2 | コンクリート、鉄筋の各値を暗記している
|  |  |  | NO.3 | かぶり厚を理解している
|  |  |  | NO.4 | 鉄筋コンクリート造の架構形式を理解している
|  |  |  | NO.5 | 各鉄筋比を理解している
|  |  |  | NO.6 | 定着を理解している
|  |  |  | NO.7 | 継手を理解している
|  |  |  | NO.8 | 付着を理解している
|  |  |  | NO.9 | 接合部を理解している
第2回 | 2026/10/15 | ③-2 | S造基本 | NO.1 | H形鋼の呼称を暗記している
|  |  |  | NO.2 | 座屈を理解している
|  |  |  | NO.3 | 座屈長さを理解している
|  |  |  | NO.4 | 補剛を理解している
|  |  |  | NO.5 | 鉄骨柱脚の設計ルートを理解している
|  |  |  | NO.6 | 梁継手保有耐力接合の考え方を理解している
|  |  |  | NO.7 | ブレース保有耐力接合の考え方を理解している
|  |  |  | NO.8 | 仕口保有耐力接合の考え方を理解している
|  |  |  | NO.9 | ブレース架構の主架構部材設計を理解している
第3回 | 2026/10/29 | ④-1 | RC造二次部材 ① | NO.1 | スラブの応力解析、断面算定が手計算でできる
|  |  |  | NO.2 | 小梁の応力解析、断面算定が手計算でできる
|  |  |  | NO.3 | 擁壁の応力解析、断面算定が手計算でできる
第4回 | 2026/11/12 | ④-2 | S造二次部材 | NO.1 | 小梁の断面算定ができる
|  |  |  | NO.2 | 間柱・耐風梁・開口補強の断面算定ができる
|  |  |  | NO.3 | 折版・帳壁・胴縁の設計ができる
|  |  |  | NO.4 | 合成スラブの設計・製品耐火規定を理解している
|  |  |  | NO.5 | 水平ブレースの応力算定方法、断面算定ができる
|  |  |  | NO.6 | 鉄骨合成梁・スタッド設計を理解している
|  |  |  | NO.7 | クレーンガーターの設計が出来る
|  |  |  | NO.8 | 横補剛部材の設計ができる
|  |  |  | NO.9 | 溶接強度設計ができる
|  |  |  | NO.10 | ファスナー・アンカーボルトの検討ができる
第5回 | 2026/11/26 | ④-1 | RC造二次部材 ② | NO.4 | 特殊スラブの計算書が確認できる
|  |  |  | NO.5 | ねじりに対する検討ができる
|  |  |  | NO.6 | ひび割れに対する設計手法を理解している
|  |  |  | NO.7 | 階段の設計ができる
第6回 | 2026/12/10 | ⑤-2 | S造上部構造 ① | NO.1 | 鉄骨露出柱脚の設計ができる
|  |  |  | NO.2 | 鉄骨根巻柱脚の設計ができる
|  |  |  | NO.3 | 認定柱脚の設計ができる
|  |  |  | NO.4 | 鉄骨許容応力度設計(ルート1,2)が一通りできる
|  |  |  | NO.5 | 鉄骨保有耐力計算設計(ルート3)が一通りできる
第7回 | 2026/12/24 | ⑤-1 | RC造上部構造 ① | NO.1 | 2階建て仮想建物の架構モデルが作成できる
|  |  |  | NO.2 | 一次設計、二次設計の説明ができる
|  |  |  | NO.3 | たわみ、層間変形角を理解し、イメージできる
|  |  |  | NO.4 | 剛床、移行せん断力を理解している
|  |  |  | NO.5 | 偏心率、剛性率を理解し、イメージできる
第8回 | 2027/01/07 | ⑤-2 | S造上部構造 ② | NO.6 | 保有耐力横補剛の考え方を理解・設計できる
|  |  |  | NO.7 | クレーンを有する構造物の地震力設定ができる
|  |  |  | NO.8 | 認定工法(横補剛省略等)の理解・設計ができる
|  |  |  | NO.9 | 耐火建築物ブレース構造の設計ができる
|  |  |  | NO.10 | 水平ブレースの配置計画ができる
第9回 | 2027/01/21 | ⑤-1 | RC造上部構造 ② | NO.6 | 保有水平耐力計算(Ds,保証設計)が説明できる
|  |  |  | NO.7 | 各崩壊形を理解している
|  |  |  | NO.8 | 部材種別を理解している
|  |  |  | NO.9 | 保証設計を理解している
|  |  |  | NO.10 | 目的、影響を理解した上で配筋調整ができる
第10回 | 2027/02/04 | ⑥ | 地盤基本・基礎構造 ① | NO.1 | 柱状図が読み取れる
|  |  |  | NO.2 | 液状化判定ができる
|  |  |  | NO.3 | 各地盤定数を理解している
|  |  |  | NO.4 | 上下分離モデルを理解している
|  |  |  | NO.5 | 地盤の支持力を手計算で算出できる
第11回 | 2027/02/18 | ⑥ | 地盤基本・基礎構造 ② | NO.6 | 柱状改良の支持力を手計算で算出できる
|  |  |  | NO.7 | 場所打ち杭の支持力を手計算で算出できる
|  |  |  | NO.8 | 杭の水平力に対する検討ができる
|  |  |  | NO.9 | 既成杭の計算書内容確認ができる
|  |  |  | NO.10 | 基礎フーチング(直接・杭)の設計ができる
第12回 | 2027/03/04 | ⑨-2 | S造監理 | NO.1 | 設計図－鉄骨工作図の整合チェックができる
|  |  |  | NO.2 | 鉄骨工作図が読み取れる
|  |  |  | NO.3 | 鉄骨製作要領書が理解・確認できる
|  |  |  | NO.4 | 溶接基準図が理解・確認できる
|  |  |  | NO.5 | 鉄骨工事施工計画書が理解・確認できる
|  |  |  | NO.6 | 中間・製品検査を担当者として監理できる
第13回 | 2027/03/18 | ⑨-1 | RC造監理 | NO.1 | 躯体図の確認ができる
|  |  |  | NO.2 | スリーブ図の確認ができる
|  |  |  | NO.3 | コンクリート配合計画書の確認ができる
|  |  |  | NO.4 | コンクリート工事施工計画書の確認ができる
|  |  |  | NO.5 | 鉄筋工事施工計画書の確認ができる
|  |  |  | NO.6 | 貫通孔補強計算書の確認ができる
|  |  |  | NO.7 | 配筋検査ができる

## 運営要領
運営要領（案）
| 目的 | ・グループ間の人材異動を円滑にするため、互いの構造形式への理解を深める ・勉強会を通じて両グループの若手が意見交換できる関係性を築く ・若手が他者に説明する機会をつくり、自らの理解を確かなものにする
| 対象 | 第一構造設計G・第二構造設計G の若手職員
| 期間・頻度 | 2026年9月17日（木）ガイダンス、以降 隔週木曜、2027年3月18日（木）まで 全14回
| 1回の構成（案） | ① 解説（60分） 担当Gの若手がスキルマップの項目を解説 ② 質疑・意見交換（15分） 聞き手側のGから質問 ③ 物件紹介・事例共有（15分） 担当物件の概要、苦労した点、工夫した点、 審査機関・施主の指摘対応、設計時・施工時の失敗事例や不具合事例
| 担当者 | 各回の解説担当は、担当Gの若手職員が持ち回りで務める
| 指導者 | 担当者と同一Gの中堅職員が、資料作成と当日の補足を担当する
| 特別解説 | ⑨監理の回は、検査G（天野氏）に製品検査、監理G（宮嵜氏）に配筋検査の チェックポイントを解説いただく
| 資料 | 解説資料は前週までに共有し、聞き手側は事前に目を通したうえで参加する
| 記録 | 各回の資料・質疑内容を蓄積し、次年度以降の教育資料として活用する