## 目次
バランス配置 問題集（ゼネコン構造設計部・新人向け）
テーマ No.10：耐震要素（壁・ブレース）の平面・立面バランス配置。偏心率 Re ≤ 0.15、剛性率 Rs ≥ 0.6 を満たす配置と、用途別の典型計画。
No. | シート | 到達目標 | 主な図
10-1 | No.10-1 配置バランス | 平面的・立面的にバランスに配慮した配置ができる | 4プラン比較
10-2 | No.10-2 偏心率 | 偏心率の改善に向けた平面配置検討ができる | 改善前後の重心剛心
10-3 | No.10-3 剛性率 | 剛性率の改善に向けた鉛直配置検討ができる | 立面＋剛性棒グラフ
10-4 | No.10-4 RC マンション | RC 造共同住宅の耐震壁配置計画ができる | マンション平面
10-5 | No.10-5 S 造工場 | S 造工場・倉庫のブレース配置計画ができる | 工場平面＋軸組
10-6 | No.10-6 建築要望 | 建築要望に配慮した配置計画ができる | ピロティ＋代替案
凡例：G=重心(緑●)、R=剛心(赤★)、耐震壁=ピンク斜線、ブレース=赤線。基準法的に Re ≤ 0.15／Rs ≥ 0.6 が標準（超過するとFe・Fs 割増し）。

## No.10-1 配置バランス
No.10-1 平面的・立面的にバランスに配慮した配置
■ 図 10-1 耐震要素の配置バランス（4プラン比較）
■ 問題 1 各プランの良し悪し判定
下表の各プランが GOOD か NG か、その理由を 1 行で記入せよ。
プラン | 概要 | G/NG | 理由 (記入)
(a) | 壁が左下に偏在
(b) | Y 方向壁のみ
(c) | 外周両側にバランス配置
(d) | 中央コア集中
■ 問題 2 平面バランスのチェック項目
良い平面配置の条件を、次のキーワードを使って 5 項目で挙げよ。
〔 ① 両方向に耐震要素／② 重心と剛心の距離／③ 弾力半径／④ 外周・内側のバランス／⑤ コア集中 vs 分散 〕
■ 問題 3 立面バランス
立面的にバランスが悪い 3 つのパターンを挙げよ（ピロティ／中間階の壁抜け／逆三角形配置 から選んで、各 1 行で説明）。

## No.10-2 偏心率
No.10-2 偏心率の改善に向けた平面配置検討
■ 図 10-2 偏心率の改善 (改善前 → 改善後)
■ 問題 1 偏心率の定義（穴埋め）
偏心率 Re = e / re において、e は【 ① 】と【 ② 】の距離、re は【 ③ 】である。基準法では Re ≤ 【 ④ 】を標準とし、超えると Fe 割増しを行う。
■ 問題 2 改善前の剛心 R を計算
改善前は Y 方向壁が 2 枚。下表より ΣKy、Σ(Ky·x)、剛心 X 座標を求めよ。K は壁の長さに比例とする（K = 長さ／7m）。
壁 | 位置 X (m) | 長さ (m) | Ky | Ky·x (記入)
W1 (X1 通り) | 0 | 21 | 3.0
W2 (X2 通り) | 6 | 14 | 2.0
合計 | — | — | 5.0
→ 剛心 X = Σ(Ky·x) / ΣKy = ______ m、重心 X = W/2 = 12 m、偏心 ex = ¦12 − 剛心X¦ = ______ m
■ 問題 3 改善後の剛心 R を計算
改善後は Y 方向壁を 2 枚追加（W3 と W4）。剛心 X を求めよ。
壁 | X (m) | L (m) | Ky | Ky·x
W1 | 0 | 21 | 3.0 | 0
W2 | 6 | 14 | 2.0 | 12
W3 (追加) | 18 | 14 | 2.0 | 36
W4 (追加) | 24 | 14 | 2.0 | 48
合計 | — | — | 9.0 | 96
→ 剛心 X = 96 / 9 = ______ m、重心 X = 12 m、偏心 ex = ______ m。改善前と比べ偏心がどう変化したか述べよ。
■ 問題 4 自主提案
改善後の 4 枚配置の代わりに、もっと少ない枚数で同じ効果を得るにはどこに壁を置けばよいか。1 枚の追加案を平面上に図示（位置と長さ）。

## No.10-3 剛性率
No.10-3 剛性率の改善に向けた鉛直配置検討
■ 図 10-3 剛性率の改善（立面 + 各階剛性 棒グラフ）
■ 問題 1 剛性率の定義（穴埋め）
剛性率 Rs = rs / rs̄。 rs は当該階の【 ① 】の逆数 (1/Ri)、rs̄ は全層平均値。基準法では Rs ≥ 【 ② 】を標準とし、超えると Fs 割増し。
■ 問題 2 改善前 Rs の確認
下表の R (層せん断剛性、相対値) から、各階の Rs を計算せよ。Rs_i = R_i / R̄ (簡略形)。
階 | R (相対) | R̄ (記入) | Rs (記入) | 判定 (Rs≥0.6?)
4F | 90
3F | 95
2F | 100
1F | 40 (ピロティ)
ヒント：R̄ = (90+95+100+40)/4 = 81.25。各階の Rs を計算。1階の Rs が 0.6 を下回るか確認せよ。
■ 問題 3 改善案の検討
1階の R を 40 から 95 に上げるには何を追加すればよいか。(a) RC 壁を 2 枚追加、(b) 鉄骨ブレースで対応、(c) 柱断面を大きく── 3 案のメリット・デメリットを比較せよ。
■ 問題 4 ピロティの実例
1981 年新耐震以前のマンションに『1 階駐車場ピロティ』が多数あり、阪神大震災 (1995) で被害が集中した。被害が出やすい力学的理由を『剛性率』『応力集中』『塑性ヒンジ』の語を使って説明せよ。

## No.10-4 RC マンション
No.10-4 RC 造共同住宅の耐震壁配置計画
■ 図 10-4 共同住宅 (5戸×1階) の耐震壁配置例
■ 問題 1 方向別の壁量バランス
(1) この計画では X 方向 / Y 方向 それぞれに何枚の耐震壁があるか。表の通り列を埋めよ。
方向 | 壁の数 | 壁の長さ合計 (m) | 備考
Y 方向 (戸境壁) |  |  | 5 戸境壁 × 8m
X 方向 (妻壁) |  |  | 妻側 2 箇所 × 5.5m
(2) 上記から X 方向と Y 方向どちらの壁量が多いか。地震時にどちらの方向が支配的に効くか。
■ 問題 2 X 方向 (長手) の弱さへの対策
X 方向は長手で開口 (廊下・バルコニー) が多く、壁量が不足しがち。次の対策のうち実務的に有効なものを 3 つ選び理由を述べよ。
(a) 妻壁を厚くする (b) EV シャフト周りをコア壁化 (c) 雁行配置で X 方向壁を追加 (d) バルコニー側に独立耐震壁を立てる (e) 鉄骨ブレース併用
■ 問題 3 開口位置との競合
戸境壁にユニットバス・キッチン排水のスリーブを通す要望がある。壁にスリーブを通す際の注意点を 3 つ挙げよ（位置・大きさ・補強筋）。
■ 問題 4 連層 vs 一部抜け
戸境壁を 1 階だけ無くしてエントランス用に使いたい意匠要望が出た。構造的に何が問題か、どう代替するか説明せよ。

## No.10-5 S 造工場
No.10-5 S 造工場・倉庫のブレース配置計画
■ 図 10-5 S 造工場 (50m × 30m) のブレース配置
■ 問題 1 ブレース構面の特定
(1) 図中の赤枠は何方向の地震に抵抗するブレース構面か。
(2) 緑枠は何方向の地震に抵抗するか。
(3) X 方向 (50m長手) と Y 方向 (30m短手) で、ブレース構面の数が違う理由は？
■ 問題 2 シャッターとの競合
両妻面 (X1・X6 通り) の中央にシャッター開口がある。ブレース構面を X1・X6 通りに置く案と、シャッターを避けて X2・X5 通りに置く案を比較せよ。(a) どちらが構造的に良いか (b) シャッター開口への影響 (c) 中央スパンの扱い
■ 問題 3 連層ブレース vs 階別ブレース
工場 2 階建て (各階高 5m) でブレースを 1階のみ／全階／X 形でなく V 形 など選択肢がある。耐震上の優劣と建方上の留意点を 200 字以内で述べよ。
■ 問題 4 クレーン荷重との関係
天井クレーン (荷重 5t) が両妻方向に走行する。クレーン走行時の水平制動力がY 方向ブレース構面に加わる。ブレース配置で考慮すべき点を 3 点挙げよ。

## No.10-6 建築要望
No.10-6 建築要望に配慮した配置計画
■ 図 10-6 ピロティ問題と代替案
■ 問題 1 ピロティ問題の指摘と対策
(1) 図(a) の問題点を『剛性率』『偏心率』『応力集中』の3観点で指摘せよ。
(2) 図(b) の代替案でなぜ問題が解消するか、簡潔に説明せよ。
(3) 他の対策案 ((c)柱断面増 (d)制振ダンパー (e)1階壁の一部復活) それぞれのメリット・デメリットを 1 行で。
■ 問題 2 店舗 (大開口) 要望への対応
1 階に間口 6m × 高さ 3.5m の大開口の店舗が入り、外周壁を抜きたい要望。次の代替案を組合せて提案せよ。
案 | 内容 | メリット | デメリット | 推奨度
A | 鉄骨ブレースを 1 階に挿入
B | RC 耐震壁を背面側に集約
C | 境界梁付き耐震壁 (オープンウォール)
D | 免震構造に切替 (1 階ピロティ全面開放)
■ 問題 3 意匠との合意形成
意匠から『窓を大きく』『天井を高く』『柱を細く』の3要望が出た。それぞれを満たすために構造側で何を譲歩・提案できるか、3 行で書け。
■ 問題 4 実務総合
あなたが設計担当する 5 階建てオフィスビル (S 造、平面 30m×20m) で、意匠から『1 階エントランスを 1 スパン抜きたい (柱だけ残す)』『屋上に重量設備 (受水槽 20t)』『南面は全面ガラスカーテンウォール』の 3 要望が同時に出た。構造計画上の優先順位と対応策をまとめよ (200字程度)。

## 解答
解答・解説
No.10-1 配置バランス
問1：(a) NG 壁偏在で剛心が左下に寄り、捻れ振動でねじれモーメントが両端柱に集中。(b) NG X 方向地震に抵抗する X 方向壁が無く、Y 方向壁だけでは X 方向の壁量・剛性不足。(c) GOOD 外周4辺に均等配置：剛心=重心、弾力半径も大きく捻れに強い。(d) 注意 偏心は無いが弾力半径 re が小さい→大地震時の捻れ変位が大きくなる。外周にも分散配置することが望ましい。
問2：①両方向(X・Y)に耐震要素が存在 ②重心と剛心の距離 e が小さい (Re≤0.15) ③弾力半径 re が大きい (周辺配置) ④外周と内側のバランス (片寄り回避) ⑤コア集中だけでなく分散配置で全体剛性確保。
問3：①ピロティ階 (1階だけ壁/ブレース無し→Rs急減) ②中間階の壁抜け (連続性無く応力集中) ③逆三角形配置 (上階に壁多く下階に少ない→下階損傷集中)。
No.10-2 偏心率
問1：①重心 G ②剛心 R ③弾力半径 re ④0.15
問2：W1 Ky·x = 3.0×0 = 0、W2 Ky·x = 2.0×6 = 12、Σ(Ky·x) = 12。剛心 X = 12/5.0 = 2.4 m。偏心 ex = 12 − 2.4 = 9.6 m。弾力半径 re_x ≒ √(Σ Ky·(x−X_R)²/ΣKy) = √((3·2.4² + 2·3.6²)/5) = √((17.3+25.9)/5) = √8.6 ≒ 2.9 m。Re = 9.6/2.9 ≒ 3.3 → 著しい NG（基準値 0.15 の 20 倍超）。
問3：剛心 X = 96/9 = 10.67 m、偏心 ex = 12 − 10.67 = 1.33 m。弾力半径 re_x ≒ √(Σ Ky·(x−10.67)²/ΣKy) = √((3·10.67² + 2·4.67² + 2·7.33² + 2·13.33²)/9) = √((341.7+43.6+107.5+355.4)/9) = √94.2 ≒ 9.7 m。Re = 1.33/9.7 ≒ 0.14 → ぎりぎり OK。改善で偏心率は約 1/24 に低減。
問4：例として、X4 通り (x=18) に長さ 21m の壁を 1 枚追加すれば、ΣKy=8、剛心X=(0+12+54)/8=8.25 となるが、これでは偏心が反対側に振れる。X3 と X4 の中間 (x=15) に長さ 14m を 1 枚追加すれば剛心X≒10付近に持っていける。壁配置の最適化は試行錯誤と感度解析が基本。
No.10-3 剛性率
問1：①層間変形角 R_i (=1/層せん断剛性 K_i) ②0.6
問2：R̄=(90+95+100+40)/4=81.25。Rs：4F=90/81.25=1.11、3F=95/81.25=1.17、2F=100/81.25=1.23、1F=40/81.25=0.49。1F は Rs=0.49 < 0.6 → NG、Fs 割増し対象。
問3：(a)RC 壁追加：確実に剛性確保、コスト中、駐車スペース減。(b)鉄骨ブレース：開放感維持、施工早い、見た目に出る・防火被覆要。(c)柱断面増：剛性増は限定的、壁・ブレースに比べ非経済的、駐車計画への影響少。実務的には (b) 鉄骨ブレースが最も柔軟・経済的。
問4：1階のRが急減して Rs<0.6 → 大地震時に 1階に層間変形が集中→ 柱頭・柱脚に塑性ヒンジが先行形成 → せん断破壊・崩壊(層崩壊メカニズム)。新耐震では Rs・Re の規定強化、ピロティには Fs 割増しで対応。
No.10-4 RC マンション
問1：(1) Y方向＝5枚×8m=40m、X方向＝2枚×5.5m=11m。(2) Y 方向壁量が圧倒的に多い → Y 方向地震に十分抵抗。X 方向は長手で壁量不足になりがち、追加対策が必要。
問2：(b)EVシャフトのコア壁化＝最も効果大 (X・Y両方向効く)。(c)雁行配置で X 方向壁を追加＝意匠と調整可で実務多用。(a)妻壁厚＝補助的だが応力分布の改善に寄与。(d)バルコニー側壁＝意匠的に難しいが妻側で部分採用例あり。(e)鉄骨ブレース＝RC造マンションでは住戸内に出るため通常採用しない。
問3：①開口位置は壁中央を避け端部から距離を取る (主筋を切らない) ②開口寸法は壁断面の 1/3 以下程度 ③開口周りに補強筋 (斜め筋・周辺補強筋) を追加。
問4：1 階だけ戸境壁を抜くと当該階の剛性・耐力が急減 (剛性率低下)、上階の壁の応力を受け止める基礎梁・柱の応力集中。代替：壁を抜く位置にラーメン枠 (太い柱・梁) を組む／鉄骨ブレース併用／境界梁付き連層壁 (Open Wall) で開口を確保しつつ壁を継続。
No.10-5 S 造工場
問1：(1) 赤枠 (X1・X3・X6 通り) は Y方向に伸びるブレース構面で X 方向地震に抵抗。(2) 緑枠 (Y1・Y6 通り) は X 方向に伸びる構面で Y 方向地震に抵抗。(3) X 方向 (50m) は長く剛性を要するため 3 構面、Y 方向 (30m) は 2 構面で対応。ブレース構面の間隔は概ね 15-20m 以下を目安に配置。
問2：(a) シャッターのある妻面 (X1・X6) には大開口がありブレースは妻面の上下端、もしくはシャッター枠の両側に分割して配置する。X2・X5 に持って行く案もあるが、剛心が中心寄りになって弾力半径が小さくなる → 両妻面配置が捻れに対して有利。シャッターと干渉する箇所はブレースを上下の小スパンに退避させる、もしくは小開口側に偏らせるなどの調整が必要。
問3：全階ブレース＝最も剛性確保、建方安定。1階のみ＝NG (Rs低下)。X 形＝最大耐力、引張専用で部材軽量化。V 形・逆 V 形＝大開口に向くが座屈が問題、BRB（座屈拘束ブレース）で対応するのが現代的。建方上は X 形は仮設安定性も高く有利、V 形は梁との接合が複雑。
問4：①クレーン走行制動の繰返し荷重で疲労を考慮 (溶接部・接合部の検討) ②クレーン走行レール下のランウェイガーダ周りの剛性確保 (走行路の捻れ抑制) ③走行方向と直角のブレースは制動力を受けるため、許容応力度に余裕を見る。
No.10-6 建築要望
問1：(1) 剛性率：1階のみ壁無く Rs<0.6 → NG。偏心率：1階で柱配置が対称なら偏心は小さいが、上階壁配置とのバランス次第。応力集中：上階壁直下の柱頂部にせん断力集中、層崩壊リスク。(2) 代替案では 1階に鉄骨ブレース追加で剛性回復、Rs ≥ 0.6 を満たす。(3) (c)柱断面増＝効果限定、見た目大柱で意匠悪化。(d)制振ダンパー＝高コストだが大開口維持可、振動低減効果大。(e)壁部分復活＝最確実だが意匠調整必要。
問2：A)鉄骨ブレース→意匠表出だが効果確実、店舗内の制約。B)RC壁を背面側に集約→店舗ファサードは開放、背面の壁量で総剛性確保。C)境界梁付き耐震壁→開口を持ちつつ壁を継続、設計複雑。D)免震→1階全面開放可能、コスト最大だが意匠・防災ともに優れる、新築で要採用判断。推奨：低中層なら B + A 併用、超高層・耐震性能要求高なら D 検討。
問3：①窓大→外周耐震要素を内側コアに集約、外周はラーメンのみで補強②天井高→階高UPは剛性低下・重心UPで偏心モーメント増、梁せい確保で対応③柱細→大スパン化困難なため、スパン縮小か梁強化、SC柱(コンクリ充填鋼管)で対応。
問4：優先順位：①剛性率・偏心率の基準達成（一次的安全性）→②居住性・機能性（重量設備の振動・荷重） →③意匠要望（カーテンウォール）。対応：エントランス柱抜き→残柱を太く+鉄骨ブレースで補完、屋上設備→振動を抑える防振架台＋床補強、ガラスCW→外周柱は確保したまま方立・カーテンウォール納まりで対応。