## 目次
崩壊形 問題集（RC マンション設計担当・新人向け）
目標：各崩壊形を理解すること。保有水平耐力計算で建物がどう壊れるか（崩壊メカニズム）を把握する。全体・部分・局部の 3 形式、ラーメン／耐震壁の破壊状況、目標性能の差、支点状態を通す。保有水平耐力計算教材の続き。
No. | シート | 到達目標 | 図
1 | 1 3つの崩壊形 | 全体・部分・局部崩壊形を理解する | 3形式
2 | 2 ラーメンの崩壊形 | ラーメン架構の破壊状況を説明できる | 強柱弱梁/弱柱強梁
3 | 3 耐震壁の崩壊形 | 耐震壁架構の破壊状況を説明できる | 曲げ/せん断
4 | 4 目標耐震性能の差 | 崩壊形に応じた目標性能の差を理解する | —
5 | 5 支点状態 | 崩壊形確認時の支点状態を理解する | 増分解析
崩壊形が良い（全体崩壊・靭性型）ほど Ds を小さくでき（No.保有水平耐力教材）、経済的で安全な設計になる。崩壊形は二次設計の要。

## 1 3つの崩壊形
1 全体崩壊形・部分崩壊形・局部崩壊形
■ 図 1 3 つの崩壊形
■ 問題 1 3 形式の対比
崩壊形 | ヒンジの分布（記入） | 靭性（記入） | 評価（記入）
全体崩壊形
部分崩壊形
局部崩壊形
■ 問題 2 なぜ全体崩壊形が良いか
全体崩壊形（ヒンジが全層の梁端に分散）が最も望ましい理由を、エネルギー吸収と変形集中の観点から述べよ。局部崩壊形がなぜ危険かも対比せよ。
■ 問題 3 設計での誘導
設計で全体崩壊形に『誘導』する方法を述べよ（強柱弱梁で梁を先に降伏させる／柱・壁のせん断破壊を防ぐ＝保証設計）。

## 2 ラーメンの崩壊形
2 ラーメン架構の崩壊形
■ 図 2 強柱弱梁 vs 弱柱強梁
■ 問題 1 破壊状況の説明
型 | 先に降伏する部材（記入） | 崩壊形（記入） | 破壊状況（記入）
強柱弱梁
弱柱強梁
■ 問題 2 柱梁耐力比
強柱弱梁を実現するには、接合部で『柱の曲げ耐力の和 ＞ 梁の曲げ耐力の和』（柱梁耐力比 > 1）とする。なぜ梁を先に降伏させたいのか（梁ヒンジは全体崩壊、柱ヒンジは層崩壊）を述べよ。
■ 問題 3 層崩壊の危険
弱柱強梁で 1 層の柱頭・柱脚が降伏すると、その層だけが大きく変形（層崩壊）する。ピロティ層（1 階）で起こりやすい理由と、阪神大震災での被害例に触れよ。

## 3 耐震壁の崩壊形
3 耐震壁架構の崩壊形
■ 図 3 曲げ降伏型 vs せん断破壊型
■ 問題 1 破壊状況の説明
型 | ひび割れの向き（記入） | 靭性（記入） | 評価（記入）
曲げ降伏型
せん断破壊型
■ 問題 2 曲げ降伏型に誘導
耐震壁を曲げ降伏型（脚部で曲げ降伏）に誘導するには、せん断破壊を先に起こさないことが必要。そのための設計（せん断補強・保証設計）を述べよ。
■ 問題 3 連層耐震壁の基礎
連層耐震壁は脚部で大きな曲げ・転倒モーメントを受ける。脚部の曲げ降伏を確実にするには基礎（杭の引抜き等）も耐えられる必要があることを述べよ（No.耐震壁架構教材参照）。

## 4 目標耐震性能の差
4 崩壊形に応じた目標耐震性能の差
■ 崩壊形と Ds（構造特性係数）
崩壊形（＝靭性）に応じて Ds が変わり、必要保有水平耐力が変わる。
崩壊形・性状 | 靭性 | Ds の目安 | 必要保有水平耐力
全体崩壊・曲げ降伏（靭性型） | 大 | 0.30〜 | 小さくてよい
部分崩壊 | 中 | 0.35〜0.45 | 中
せん断破壊・局部（強度型/脆性） | 小 | 0.45〜0.55 | 大きく必要
■ 問題 1 Ds との関係
崩壊形が良い（全体崩壊・靭性型）ほど Ds が小さくなり、必要保有水平耐力 Qun が小さくて済む理由を述べよ（靭性でエネルギー吸収）。
■ 問題 2 目標性能の設定
同じ大地震でも、靭性型は『損傷するが粘って倒壊しない』、脆性型は『粘れないので大きな耐力で受ける』。どちらを目指すのが合理的か、経済性も含めて述べよ。
■ 問題 3 設計の一貫性
崩壊形（No.7）→ 部材種別（No.8）→ Ds（保有水平耐力）→ 保証設計 が一連でつながることを整理せよ。良い崩壊形にするために各段階で何をするか。

## 5 支点状態
5 崩壊形確認時の架構モデル支点状態
■ 図 5 増分解析のモデル
■ 問題 1 増分解析（穴埋め）
崩壊形は、Ai 分布の水平力を【 ① 】に増やす（荷重増分法／増分解析）ことで確認する。部材が順に【 ② 】し、崩壊メカニズムが形成された時の水平力が【 ③ 】。柱脚は通常【 ④ 】支点とする。
■ 問題 2 支点条件の設定
柱脚を『固定』とするか『ピン』『回転ばね』とするかで崩壊形・保有耐力が変わる。(1) 基礎が堅固（べた基礎・堅固な基礎梁）なら固定。(2) 杭基礎で回転・浮き上がりがある場合は回転ばね等で考慮する理由を述べよ。
■ 問題 3 基礎の影響
連層耐震壁の脚部が曲げ降伏する前に、基礎（杭）が引抜けて浮き上がると、壁の曲げ降伏メカニズムが成立しない。支点条件と基礎の耐力を整合させる必要があることを述べよ。
■ 問題 4 モデル化の注意
崩壊形確認のモデル化で注意する点を 3 つ挙げよ（支点条件／剛域・剛性の設定（No.架構モデル教材）／部材の復元力特性（曲げ・せん断））。

## 解答
解答・解説
1 3つの崩壊形
問1：全体崩壊形＝ヒンジが全層の梁端＋柱脚に分散／靭性大／◎。部分崩壊形＝一部の層に集中／靭性中／△。局部崩壊形＝1 部材・1 点に集中／脆性／×（危険）。
問2：全体崩壊形はヒンジが多数分散し、建物全体で地震エネルギーを吸収するので変形能力が大きく倒壊しにくい。局部崩壊形は 1 か所に変形が集中して早期に破断・崩壊するため危険。
問3：①強柱弱梁（柱梁耐力比>1）で梁を先に降伏させ全体崩壊へ誘導。②柱・壁・接合部のせん断破壊を保証設計で防ぐ（せん断余裕率 n）。
2 ラーメンの崩壊形
問1：強柱弱梁＝梁が先に降伏／全体崩壊形／ヒンジが梁端に分散し柱は健全。弱柱強梁＝柱が先に降伏／層崩壊（部分・局部）／1 層の柱頭柱脚に変形集中。
問2：柱梁耐力比>1（柱の曲げ耐力和＞梁の曲げ耐力和）で梁を先に降伏させる。梁ヒンジは全層に分散して全体崩壊（靭性大）になるが、柱ヒンジは 1 層に集中して層崩壊（脆性）になるため、梁を先に降伏させたい。
問3：弱柱強梁で 1 層（特にピロティ 1 階）の柱頭柱脚が降伏すると、その層だけ大変形して層崩壊。ピロティは壁がなく柱だけで水平力を受けるため起こりやすい。阪神大震災で 1 階ピロティの層崩壊被害が多発した。
3 耐震壁の崩壊形
問1：曲げ降伏型＝水平ひび割れ（脚部で曲げ降伏）／靭性大／◎。せん断破壊型＝斜めひび割れ／靭性小（急激な耐力喪失）／×。
問2：壁のせん断耐力を曲げ降伏時のせん断力より大きく確保し（せん断補強筋・保証設計）、曲げ降伏がせん断破壊に先行するようにする。
問3：連層耐震壁は脚部で大きな曲げ・転倒モーメントを受け、基礎に引抜き力が生じる。脚部の曲げ降伏を確実にするには、杭の引抜き耐力・基礎の浮き上がりも耐えられる必要がある（基礎が先に壊れると曲げ降伏メカニズムが成立しない）。
4 目標耐震性能の差
問1：全体崩壊・曲げ降伏型は靭性が大きく、変形で地震エネルギーを吸収できるのでDs が小さく（0.3）、必要保有水平耐力 Qun が小さくて済む。脆性型は粘れないので Ds が大きく（0.55）、大きな耐力が必要。
問2：靭性型（損傷するが倒壊しない）を目指すのが合理的。脆性型で大耐力を確保するより、靭性を持たせて Ds を下げる方が経済的で、かつ大地震時の安全余裕（変形能力）も大きい。
問3：良い崩壊形（全体崩壊）を目標→そのため部材を良い種別（FA/FB）にし（No.8）→柱梁耐力比・せん断余裕を確保（保証設計）→靭性が高いので Ds を小さくできる（保有水平耐力）。全段階が『粘り強い全体崩壊』のためにつながる。
5 支点状態
問1：①漸増（徐々） ②塑性ヒンジ化（降伏） ③保有水平耐力 Qu ④固定。
問2：(1)べた基礎・堅固な基礎梁なら柱脚固定でよい。(2)杭基礎で基礎の回転・浮き上がりが生じる場合、固定と仮定すると実際より剛性・耐力を過大評価するので、回転ばね等で基礎の変形を考慮する。
問3：連層壁の脚部が曲げ降伏する前に杭が引抜けて浮き上がると、想定した曲げ降伏メカニズムが成立せず崩壊形が変わる。支点条件（基礎の耐力・変形）と壁の耐力を整合させてモデル化する必要がある。
問4：①支点条件（固定/ピン/ばね）②剛域・剛性の設定（No.架構モデル教材）③部材の復元力特性（曲げ・せん断の耐力と変形能力）。これらが崩壊形・保有水平耐力の結果を左右する。