## 目次
各地盤定数 問題集（RC マンション設計担当・新人向け）
目標：N値・φ・C・qu・Eo・FC・ρ・pc の定義・調査方法・用途を理解し、N値換算式を暗記して概略値を求められること。地盤定数は設計の入力値そのもの。
No. | シート | 到達目標 | 対象定数
1 | 1 地盤定数の一覧 | 定義・調査方法・用途を対応づけ | 全定数
2 | 2 せん断強度 | φ・C・qu の意味を理解 | φ・C・qu
3 | 3 変形・物理・圧密 | Eo・FC・ρ・pc を理解 | Eo・FC・ρ・pc
4 | 4 N値換算式 | 換算式を暗記し概算できる | N→φ,qu,Eo
※ 換算式（大崎・Dunham・qu=12.5N・Eo=700N 等）は概略の目安。設計に用いる定数は室内試験・規準（建築基礎構造設計指針/道示）で確認すること。

## 1 地盤定数の一覧
1 主要な地盤定数の定義・調査方法・用途
■ 図 1 地盤定数マップ
■ 問題 1 定義・調査・用途の対応
定数 | 定義 | 主な調査方法 | 主な用途
N値 | 標準貫入試験の打撃回数 | 標準貫入試験(SPT) | 硬さ・支持力・液状化・換算
φ | 内部摩擦角（記入） | （記入） | （記入）
C | 粘着力（記入） | （記入） | （記入）
qu | 一軸圧縮強さ（記入） | （記入） | （記入）
Eo | 変形係数（記入） | （記入） | （記入）
FC | 細粒分含有率（記入） | （記入） | （記入）
ρ・γ | 密度・単位体積重量（記入） | （記入） | （記入）
pc | 圧密降伏応力（記入） | （記入） | （記入）
各定数が『どの試験で得られ、何の設計に使うか』を対応づけて覚える。地盤定数は支持力・沈下・土圧・液状化すべての入力値になる。

## 2 せん断強度
2 せん断強度定数（φ・C・qu）
■ 図 2 せん断強度
■ 問題 1 モール・クーロン
破壊基準 τ=c+σtanφ の意味を説明せよ。砂質土（c≒0）と粘性土（φ≒0、非排水）でせん断強度がどう表されるか述べよ。
■ 問題 2 qu と C
一軸圧縮試験で得られる qu と粘着力 C の関係（C=qu/2）を説明せよ。なぜ 1/2 になるか（φ≒0 のモール円の半径＝せん断強さ）に触れよ。
■ 問題 3 調査方法
φ・C を求める試験（三軸圧縮・一軸圧縮・直接せん断）を挙げ、砂質土・粘性土それぞれで用いる試験を述べよ。
■ 問題 4 用途
せん断強度定数（φ・C）が使われる設計を挙げよ（支持力、土圧、斜面安定、杭周面摩擦）。強度が支持力・土圧にどう効くか概説せよ。

## 3 変形物理圧密
3 変形・物理・圧密（Eo・FC・ρ・pc）
■ 図 3 Eo・FC・pc
■ 問題 1 変形係数 Eo
変形係数 Eo の定義（応力-ひずみの割線勾配）と用途（沈下量・杭の水平地盤反力）を述べよ。調査方法（孔内水平載荷試験・N値換算 Eo≒700N）にも触れよ。
■ 問題 2 細粒分含有率 FC
FC（粒径0.075mm未満の質量百分率）の定義と用途（液状化判定・土質分類）を述べよ。粒度加積曲線からFCを読む方法を説明せよ。
■ 問題 3 密度 ρ・単位体積重量 γ
湿潤密度・飽和密度の違い、有効単位体積重量 γ'=γsat-γw（水中重量）を説明せよ。土被り圧・有効応力の計算にどう使うか述べよ。
■ 問題 4 圧密降伏応力 pc
圧密試験の e-logP 曲線から pc を求める意味を説明せよ。過圧密（現在の有効応力<pc）と正規圧密の違い、圧密沈下との関係を述べよ。

## 4 N値換算式
4 N値換算式（暗記）
■ 図 4 N値換算式と換算グラフ
■ 問題 1 φ の換算
砂質土 N=15 のとき、大崎式 φ=√(20N)+15 で内部摩擦角を求めよ。
■ 問題 2 qu・C の換算
粘性土 N=5 のとき、qu≒12.5N（kN/m2）と C=qu/2 を求めよ。
■ 問題 3 Eo の換算
N=10 のとき、変形係数 Eo≒700N（kN/m2）を求めよ。杭の水平ばねに使うことに触れよ。
■ 問題 4 換算値の注意
N値換算はあくまで概略の目安であり、実設計では室内試験・原位置試験で確認する理由を述べよ（式の適用範囲、土質・粒度・応力状態による差、換算式が複数あること）。
※ 換算式・係数は規準（建築基礎構造設計指針/道路橋示方書）の最新版で確認。

## 解答
解答・解説
1 地盤定数の一覧
問1：φ＝内部摩擦角（砂のせん断強度／三軸・N値換算／支持力・土圧）。C＝粘着力（粘土の強度／一軸・三軸／支持力・土圧）。qu＝一軸圧縮強さ（一軸／C=qu/2）。Eo＝変形係数（孔内水平載荷・N換算／沈下・杭水平ばね）。FC＝細粒分含有率（粒度／液状化・分類）。ρ・γ＝密度・単位体積重量（物理試験／土被り圧・土圧）。pc＝圧密降伏応力（圧密試験／圧密沈下）。
2 せん断強度
問1：τ=c+σtanφ。せん断強さは粘着力cと、垂直応力σに比例する摩擦成分σtanφの和。砂質土はc≒0でτ=σtanφ（摩擦材）、粘性土（非排水）はφ≒0でτ=c（粘着材）。
問2：一軸圧縮試験（側圧0）でqu。非排水（φ≒0）ではモール円の半径＝せん断強さ＝qu/2。よってC=qu/2。粘性土の簡便な強度指標として使われる。
問3：三軸圧縮試験（c,φ・応力状態を再現、砂・粘土とも）、一軸圧縮（粘性土のqu）、直接せん断/一面せん断。砂は原位置N値・三軸、粘土は一軸・三軸を用いることが多い。
問4：支持力（Terzaghi式のc,φ）、土圧（主働・受働のKa,Kp）、斜面安定、杭の周面摩擦。cやφが大きいほど支持力・受働土圧は大きく、主働土圧は小さくなる。
3 変形・物理・圧密
問1：Eo＝応力-ひずみ曲線の割線勾配（Δσ/Δε）。沈下量の算定や杭の水平地盤反力係数の算定に使う。孔内水平載荷試験で直接測定、またはN値換算 Eo≒700N（kN/m2）。
問2：FC＝粒径0.075mm未満（細粒分）の質量百分率。粒度加積曲線で0.075mmの通過率を読む。液状化判定（FCが大きいと液状化しにくい）・土質分類に用いる。
問3：湿潤密度は自然状態、飽和密度は間隙が水で満たされた状態。水中では浮力を受けるため有効単位体積重量 γ'=γsat-γw（γw≒9.8kN/m3）を用いる。地下水位以下の有効応力計算に使う。
問4：pcは過去に受けた最大有効応力（圧密降伏応力）。現在の有効応力<pcなら過圧密（沈下小）、≒pcで正規圧密（載荷で大きく沈下）。pcと増加応力の関係で圧密沈下量を評価する。
4 N値換算式
問1：φ=√(20×15)+15=√300+15=17.3+15≒32.3°。（大崎式・砂質土）
問2：qu≒12.5×5=62.5kN/m2。C=qu/2=31.25kN/m2。（Terzaghi-Peck・粘性土の目安）
問3：Eo≒700×10=7000kN/m2（=7.0MN/m2）。杭の水平地盤反力係数kh（→水平ばね）の算定に使う。（式により2800N等もあり、確認要）
問4：換算式は土質・粒度・応力状態・拘束圧で変わり、式も複数ある（大崎・Dunham等）。概略把握には有効だが、設計値は室内試験・原位置試験と規準で確認する。過信は禁物。
※ 換算式・係数は規準（建築基礎構造設計指針/道示）の最新版で確認。