## 目次
部材種別 問題集（RC マンション設計担当・新人向け）
目標：二次設計における部材種別を理解すること。各部材の靭性（粘り強さ）をFA〜FD にランク分けし、これが Ds（構造特性係数）を決める。柱・梁・壁の判定パラメータと理由、部材群種別の設定を通す。崩壊形・保有水平耐力教材の続き。
No. | シート | 到達目標 | 図
1 | 1 部材種別の全体像 | FA〜FD と Ds の関係を理解する | FA〜FD
2 | 2 柱部材種別 | 柱のパラメータと設定理由を理解する | 軸力比・せん断
3 | 3 梁部材種別 | 梁のパラメータと設定理由を理解する | 引張鉄筋比
4 | 4 壁・部材群種別 | 壁のパラメータ・部材群種別の設定を理解する | 壁・群
部材種別が良い（FA・FB）ほど靭性が高く、その階の Ds を小さくできる（＝経済的で安全）。No.7 崩壊形・保有水平耐力・保証設計と一体で学ぶこと。

## 1 全体像
1 部材種別の全体像（FA〜FD）
■ 図 1 FA〜FD と Ds
■ 問題 1 部材種別とは
部材種別は各部材の【 ① 】（粘り強さ）のランクで、FA（靭性【 ② 】）からFD（靭性【 ③ 】＝脆性）まである。良い種別（FA・FB）ほど、その階のDs が【 ④ 】くなる。
■ 問題 2 種別と Ds
種別 | 靭性 | Ds の目安（記入）
FA | 大
FB | やや大
FC | 中
FD | 小（脆性）
■ 問題 3 なぜ種別を判定するか
部材種別を判定して Ds を決める意義を述べよ（粘る部材で構成された建物はDs が小さく必要保有水平耐力が小さくて済む＝靭性を評価して合理的に設計する）。

## 2 柱部材種別
2 柱部材種別のパラメータ
■ 図 2 柱のパラメータ
■ 問題 1 軸力比
柱600角、N=2,000kN、Fc=24。軸力比 η=N/(b·D·Fc) を求めよ。FA（≤0.35）・FB（≤0.45）のどれに該当するか。軸力比が大きいと脆性化する理由も述べよ。
■ 問題 2 破壊形式（せん断スパン比）
せん断スパン比（h0/D 等）が小さい短柱は、せん断破壊しやすく部材種別が FD に落ちる。腰壁・垂れ壁による短柱化を防ぐ対策（No.耐震スリット教材参照）を述べよ。
■ 問題 3 パラメータと設定理由
パラメータ | 良い方向（記入） | 理由（記入）
軸力比 η
せん断余裕 Qsu/Qmu
せん断スパン比 h0/D
帯筋比 pw

## 3 梁部材種別
3 梁部材種別のパラメータ
■ 図 3 梁のパラメータ
■ 問題 1 引張鉄筋比
梁の引張鉄筋比 pt が過大（釣合鉄筋比 pb に近い）だと部材種別が悪くなる（脆性化）理由を述べよ（No.鉄筋比・釣合鉄筋比教材参照）。適量（pb の半分以下程度）が靭性に有利。
■ 問題 2 せん断余裕
梁のせん断余裕（Qsu/Qmu＝せん断耐力/曲げ終局時せん断力）を確保すると曲げ降伏が先行し靭性が高くなる。せん断破壊が先だとどうなるか（脆性・FD）を述べよ。
■ 問題 3 パラメータと設定理由
パラメータ | 良い方向（記入） | 理由（記入）
引張鉄筋比 pt
せん断余裕 Qsu/Qmu
あばら筋比 pw
破壊形式
■ 問題 4 柱との関係
梁は柱より先に降伏させる（強柱弱梁）のが望ましい。梁を良い部材種別（FA・FB＝曲げ降伏型）にすることが全体崩壊形につながることを述べよ。

## 4 壁・部材群種別
4 耐震壁部材種別 と 部材群種別の設定
■ 図 4 壁のパラメータ・部材群種別
■ 問題 1 耐震壁のパラメータ
パラメータ | 良い方向（記入） | 理由（記入）
破壊形式（曲げ/せん断）
せん断余裕 Qsu/Qmu
壁筋比 ps・開口
耐震壁も曲げ降伏型（WA）が良く、せん断破壊型（WD）は脆性で悪い。曲げ降伏に誘導する設計を 1 行で。
■ 問題 2 部材群種別とは
個々の部材種別（FA〜FD）を、その階の柱群・梁群・壁群ごとに集計したものが『部材群種別』。悪い種別の部材が多いと群の種別が悪くなり、その階の Ds が大きくなる仕組みを述べよ。
■ 問題 3 階ごとの Ds
Ds は建物全体で 1 つでなく『各階ごと』に決まる。各階の部材群種別と、水平力の負担割合（β）で重み付けしてその階の Ds を決定することを述べよ。
■ 問題 4 設計へのフィードバック
ある階の Ds が大きい（部材種別が悪い）と分かったら、設計者は何をするか（悪い部材＝FD の柱の軸力を下げる・せん断補強を増やす・短柱化を解消する等で種別を改善し Ds を下げる）。設計は部材種別の改善を繰り返して収束させることを述べよ。

## 解答
解答・解説
1 全体像
問1：①靭性 ②大 ③小 ④小さ。FA（靭性大）ほどその階の Ds が小さい。
問2：FA≒0.30、FB≒0.35、FC≒0.40、FD≒0.45〜0.5（構造種別・規準により差）。
問3：部材種別を判定して Ds を決めることで、粘り強い（靭性の高い）部材で構成された建物は Ds を小さくでき、必要保有水平耐力が小さくて済む。靭性を適切に評価して合理的・経済的に設計するため。
2 柱部材種別
問1：η=N/(b·D·Fc)=2,000×10³/(600×600×24)=2,000,000/8,640,000=0.231。0.231≤0.35 なので FA 相当。軸力比が大きいと圧縮側が先に潰れ（圧壊）変形能力が小さく脆性化するため、軸力比は小さいほど良い。
問2：短柱（h0/D 小）はせん断力が集中しせん断破壊（脆性）しやすく FD に落ちる。腰壁・垂れ壁による短柱化を耐震スリットで縁切りするか、せん断補強を密にして防ぐ（No.耐震スリット教材）。
問3：軸力比 η→小さいほど良い（圧壊・脆性を防ぐ）。せん断余裕→大きいほど良い（曲げ降伏先行）。せん断スパン比→大きいほど良い（曲げ支配、短柱回避）。帯筋比 pw→大きいほど良い（せん断補強・コア拘束で靭性↑）。
3 梁部材種別
問1：pt が過大（pb に近い）だと、鉄筋降伏前にコンクリートが圧壊する過大鉄筋・脆性破壊になり靭性が低下（FD 寄り）。適量（pb の半分以下）なら鉄筋が十分降伏してから壊れ靭性が高い（No.鉄筋比教材）。
問2：せん断余裕を確保すると曲げ降伏がせん断破壊に先行し、粘り強く壊れる（FA）。せん断破壊が先だと予兆なく急激に耐力を失う脆性破壊で FD になる。
問3：引張鉄筋比 pt→適量（過大にしない）。せん断余裕→大きく。あばら筋比 pw→大きく（せん断補強）。破壊形式→曲げ降伏型が良い。
問4：梁を良い種別（曲げ降伏型 FA・FB）にすると、梁が柱より先に降伏（強柱弱梁）してヒンジが梁に分散し全体崩壊形になる。梁の種別が全体崩壊形の要。
4 壁・部材群種別
問1：破壊形式→曲げ降伏型が良い（WA）。せん断余裕→大きく（曲げ降伏先行）。壁筋比 ps→十分に、開口→小さく。壁のせん断耐力を曲げ降伏時せん断力より大きくして曲げ降伏に誘導する（保証設計）。
問2：個々の部材種別を階の柱群・梁群・壁群ごとに集計したのが部材群種別。FD 等の悪い部材が多いと群種別が悪くなり、その階の Ds が大きくなる（悪い部材に足を引っ張られる）。
問3：Ds は各階ごとに決まる。各階の部材群種別と、その部材が負担する水平力の割合（β：柱・壁の負担割合）で重み付けして、その階の Ds を決定する。
問4：Ds が大きい階は、悪い部材（FD）を改善する：柱の軸力を下げる（断面増）、せん断補強を増やす、短柱化を解消（スリット）等で種別を FA・FB に上げ Ds を下げる。部材種別の改善→再計算を繰り返して設計を収束させる。