## 目次
保有水平耐力計算 問題集（RC マンション設計担当・新人向け）
目標：保有水平耐力計算（Ds・保証設計）が説明できること。二次設計の中核で、大地震に対し『保有水平耐力 Qu ≧ 必要保有水平耐力 Qun』を確認する。一次二次設計（No.5）教材の続き。
No. | シート | 到達目標 | 図
1 | 1 基本概念・設計方針 | 保有水平耐力計算の基本概念・方針を説明できる | 荷重変形・ヒンジ
2 | 2 必要保有水平耐力のパラメータ | Qun のパラメータを理解している | Ds·Fes·Qud
3 | 3 Ds値の意味 | Ds値の意味（強度型・靭性型）を理解している | 荷重変形曲線
共通例：RC 2 階建て ΣW=4,500 kN。Qud=Z·Rt·C0·W（C0=1.0）=4,500kN。Ds=0.3（靭性型）・Fes=1.0 → Qun=1,350kN。数値は本教材作成時に検算済み。実務は建築基準法施行令・技術基準解説書で確認。

## 1 基本概念
1 保有水平耐力計算の基本概念・設計方針
■ 図 1 基本概念
■ 問題 1 基本概念（穴埋め）
保有水平耐力 Qu とは、大地震時に架構が【 ① 】メカニズムを形成して支えられる【 ② 】の水平力。二次設計では『Qu ≧【 ③ 】(Qun)』を確認する。これは大地震で【 ④ 】させないための検討である。
■ 問題 2 設計方針
保有水平耐力計算は、建物を徐々に押していく（増分解析／荷重増分法）ことで崩壊メカニズムと保有水平耐力を求める。この解析の流れを説明せよ（弾性→部材が順にヒンジ→崩壊メカニズム形成→Qu 確定）。
■ 問題 3 一次設計との関係
一次設計（C0=0.2・許容応力度）と二次設計（保有水平耐力）の役割分担を述べよ。なぜ二次設計が必要か（一次だけでは大地震の安全性を保証できない）。
■ 問題 4 ルート
保有水平耐力計算はルート 3 の中核。ルート 1・2（許容応力度・簡易）で済まない規模・形状の建物で必要になることを述べよ。

## 2 パラメータ
2 必要保有水平耐力のパラメータ Qun=Ds·Fes·Qud
■ 図 2 パラメータ分解
■ 問題 1 各パラメータの意味
記号 | 名称 | 意味・範囲（記入）
Ds | 構造特性係数
Fes | 形状係数
Qud | 地震層せん断力
■ 問題 2 Qun の計算
ΣW=4,500kN、Qud=4,500kN（C0=1.0）。次の 3 ケースで Qun=Ds·Fes·Qud を計算せよ。
ケース | Ds | Fes | Qun（記入）
靭性型・整形 | 0.30 | 1.0
強度型・整形 | 0.55 | 1.0
靭性型・偏心あり | 0.35 | 1.25
■ 問題 3 Fes の意味
Fes=Fe×Fs（偏心率・剛性率による割増し、No.6 偏心率剛性率教材参照）。偏心・剛性がアンバランスな建物ほど Fes が大きくなり、必要保有水平耐力が増える理由を述べよ。
■ 問題 4 判定
保有水平耐力 Qu=1,500kN の建物が、Qun=1,350kN（靭性型・整形）を満たすか判定せよ。余裕度 Qu/Qun も求めよ。

## 3 Ds値の意味
3 Ds 値の意味（強度型・靭性型）
■ 図 3 強度型 vs 靭性型
■ 問題 1 Ds の定義
Ds（構造特性係数）は建物の【 ① 】（粘り）に応じた地震力の【 ② 】係数。靭性が大きいほど Ds は【 ③ 】く（0.3 程度）、靭性が小さい（脆性）ほど【 ④ 】く（0.55 程度）なる。
■ 問題 2 強度型と靭性型
型 | 特徴（記入） | Ds（記入） | 設計の考え方（記入）
靭性型
強度型
■ 問題 3 なぜ靭性型が有利か
同じ地震力（Qud）でも、靭性型（Ds 小）は必要保有水平耐力 Qun が小さくて済む。荷重-変形曲線の『エネルギー吸収（面積）』の観点から、靭性型がなぜ小さい耐力でよいかを説明せよ。
■ 問題 4 靭性型にするための条件
建物を靭性型（Ds 小）にするには、部材が粘り強く壊れる必要がある。その条件を 3 つ挙げよ（曲げ降伏先行＝強柱弱梁／せん断破壊を防ぐ（保証設計）／部材種別を良く FA・FB にする）。No.7 崩壊形・No.8 部材種別・保証設計教材と関連することも述べよ。

## 解答
解答・解説
1 基本概念
問1：①崩壊（崩壊）②最大 ③必要保有水平耐力 ④倒壊。大地震で倒壊させないための保有耐力の検討。
問2：建物に水平力を少しずつ増やして載荷（増分解析）。弾性→応力の大きい部材から順に塑性ヒンジ→ヒンジが十分できて崩壊メカニズム形成→その時の水平力が保有水平耐力 Qu。
問3：一次設計＝中小地震で許容応力度内（損傷させない）。二次設計＝大地震で崩壊させない（保有水平耐力）。一次だけでは弾性範囲の確認のみで、大地震時の終局的な安全性は保証できないため二次設計が必要。
問4：ルート 3（保有水平耐力計算）の中核。高さ・規模・形状でルート 1・2 が使えない建物で必要。
2 パラメータ
問1：Ds＝構造特性係数（靭性による低減、0.3〜0.55）。Fes＝形状係数（偏心率・剛性率による割増し、1.0〜1.5）。Qud＝地震層せん断力（Z·Rt·Ai·C0·ΣW、C0=1.0）。
問2：靭性型・整形＝0.3×1.0×4500=1,350kN。強度型・整形＝0.55×1.0×4500=2,475kN。靭性型・偏心あり＝0.35×1.25×4500=1,969kN。
問3：Fes は偏心（ねじれ）・剛性アンバランスによる割増し。アンバランスな建物は地震時に局部（隅・柔階）へ負担が集中するため、その分だけ必要保有水平耐力を割り増して安全を確保する。
問4：Qu=1,500 ≧ Qun=1,350 → OK。余裕度 Qu/Qun=1,500/1,350=1.11。
3 Ds値の意味
問1：①靭性 ②低減 ③小さ ④大き。靭性大→Ds 小、脆性→Ds 大。
問2：靭性型＝よく粘る（変形能力大）／Ds 小（0.3）／変形でエネルギー吸収し耐力は小さくてよい。強度型＝粘らない（脆性）／Ds 大（0.55）／地震力を耐力で受けるので大きな耐力が必要。
問3：靭性型は荷重-変形曲線が大変形まで伸び、曲線下の面積（吸収エネルギー）が大きい。地震エネルギーを変形で吸収できるので、ピークの耐力（Qu）が小さくても倒壊しない。だから Ds を小さく＝Qun を小さくできる。
問4：①柱梁耐力比>1 で梁曲げ降伏先行（強柱弱梁・全体崩壊型）②せん断破壊を保証設計で防ぐ（せん断余裕率 n）③部材種別を FA・FB にする（軸力比・帯筋・せん断余裕）。No.7 崩壊形・No.8 部材種別・保証設計と一体。