## 目次
偏心率・剛性率 問題集（RC マンション設計担当・新人向け）
目標：偏心率・剛性率を理解しイメージできること。各規程の意味、重心・剛心のイメージ、算出方法（重心・剛心・弾力半径）、制限値、改善方法までを通す。No.10（バランス配置）の姉妹編で、本編は『算出・制限・改善』に特化。
No. | シート | 到達目標 | 図
1 | 1 各規程の意味 | 偏心率・剛性率の各規程の意味を理解する | ねじれ・柔階
2 | 2 重心・剛心のイメージ | 重心・剛心位置をイメージできる | G・R
3 | 3 偏心率の算出 | 偏心率の算出方法を理解する | 剛心・弾力半径
4 | 4 剛性率の算出 | 剛性率の算出方法を理解する | 各階剛性
5 | 5 制限値 | 偏心率・剛性率の制限値を理解する | 制限値表
6 | 6 改善方法 | 各改善方法がイメージできる | 壁配置・補強
共通例：Y 方向壁が左に集中（Ky=6:2:2、x=0:6:12）→ 剛心 X_R=3.6m、重心 X_g=6m、偏心 ex=2.4m、弾力半径 re=4.8m、偏心率 Re=0.50（NG）。4 階建て 1F ピロティ（層剛性 40:100:100:95）→ 1F 剛性率 Rs=0.48（NG）。数値は本教材作成時に検算済み。実務は建築基準法施行令・告示で確認すること。

## 1 各規程の意味
1 偏心率・剛性率 各規程の意味
■ 図 1 偏心率・剛性率の意味
■ 問題 1 意味の対比
項目 | 偏心率（記入） | 剛性率（記入）
何のバランスか
平面/立面
大きい/小さいと問題
生じる現象
選択肢：平面のねじれ／立面の剛さ／重心と剛心のズレ／特定階への変形集中。
■ 問題 2 なぜ規制するか
(1) 偏心（ねじれ）が大きいと地震時に何が起こるか（剛心から遠い柱・壁が過大変形・先行破壊）。(2) 剛性率が悪い（柔らかい階がある）と何が起こるか（その階に変形・損傷が集中、層崩壊）。
■ 問題 3 歴史的教訓
1981 年の新耐震以前の建物で、偏心・剛性のアンバランスによる被害が多かった（ピロティのねじれ崩壊等）。新耐震で Re・Rs の規定が強化された経緯を 1 行で。

## 2 重心・剛心
2 重心・剛心のイメージ
■ 図 2 重心 G と 剛心 R
■ 問題 1 定義（穴埋め）
重心 G は建物の【 ① 】（重さ）の中心で、質量が一様なら平面の【 ② 】に一致する。剛心 R は【 ③ 】（かたさ）の中心で、剛い壁のある側に【 ④ 】。両者のズレが偏心である。
■ 問題 2 剛心はどちらに寄るか
壁を平面の左側に集中配置した場合、剛心 R は左右どちらに寄るか。重心 G（平面中央）とのズレはどうなるか。図でイメージせよ。
■ 問題 3 重心・剛心を動かす要素
要素 | 動かすのは 重心/剛心（記入）
大きな吹抜け（質量が抜ける）
片側への耐震壁の集中
重い設備（屋上機器）の偏り
コア（EV・階段）の片寄せ
■ 問題 4 理想の配置
偏心を小さくする理想は『重心 G と剛心 R が一致』すること。そのための配置の考え方を 1 行で（剛性要素を平面に対称・バランスよく）。

## 3 偏心率の算出
3 偏心率の算出（重心・剛心・弾力半径）
■ 図 3 偏心率の算出手順
■ 問題 1 剛心の計算
Y 方向の壁：Y1（x=0, Ky=6）、Y2（x=6, Ky=2）、Y3（x=12, Ky=2）。剛心 X_R=Σ(Ky·x)/ΣKy を求めよ。
壁 | x (m) | Ky | Ky·x（記入）
Y1 | 0 | 6
Y2 | 6 | 2
Y3 | 12 | 2
計 | — | 10
→ 剛心 X_R = Σ(Ky·x)/ΣKy = ___ m
■ 問題 2 偏心距離と弾力半径
(1) 重心 X_g=6m として、偏心距離 ex=¦X_g−X_R¦ を求めよ。(2) 弾力半径 re=√(KR/ΣKy)、KR=ΣKy·(x−X_R)²=230.4 として re を求めよ。
■ 問題 3 偏心率
偏心率 Re=ex/re を求めよ。制限 0.15 と比較して判定せよ。弾力半径 re が大きい（剛性要素が外周に分散）ほど Re が小さくなることも述べよ。
■ 問題 4 X 方向・Y 方向
偏心率は X 方向・Y 方向それぞれで算出する。この例は Y 方向壁の配置から X 座標の剛心を求めた。Y 座標の剛心・Y 方向偏心率も同様に X 方向壁の配置から求めることを述べよ。両方向とも 0.15 以下が必要。

## 4 剛性率の算出
4 剛性率の算出
■ 図 4 剛性率の算出手順
■ 問題 1 剛性率の計算
4 階建て、各階の層剛性（相対値）1F=40（ピロティ）、2F=100、3F=100、4F=95。剛性率 Rs_i=rs_i/rs_avg を求めよ。
階 | 層剛性 rs | Rs=rs/rs_avg（記入） | 判定 Rs>=0.6（記入）
1F | 40
2F | 100
3F | 100
4F | 95
平均 | 83.75 | 1.00 | —
■ 問題 2 剛性率の意味
剛性率 Rs は『その階の剛さ／全階平均の剛さ』。Rs<1 は平均より柔らかい階、Rs<0.6 は制限外（要注意）。1F がピロティで剛性率が下回る典型パターンを述べよ。
■ 問題 3 層間変形角との関係
剛性率は各階の層間変形角 R_i の逆数（rs_i=1/R_i）から求める。柔らかい階ほど層間変形角が大きく、rs が小さく、Rs も小さくなる。剛性率が『変形のしやすさのバランス』を表すことを説明せよ。
■ 問題 4 改善の方向
1F の Rs=0.48（NG）を 0.6 以上にするには、1F の層剛性をいくつ以上にすればよいか概算せよ（他階も変わるので目安）。対策（1F に壁・ブレース追加）にも触れよ。

## 5 制限値
5 偏心率・剛性率の制限値
■ 図 5 制限値と割増し
■ 問題 1 制限値の暗記
指標 | 制限値（記入） | 超えると（記入）
偏心率 Re
剛性率 Rs
■ 問題 2 Fe・Fs の意味
偏心率が制限を超えると Fe、剛性率が制限を下回ると Fs を割増す。この Fes=Fe×Fs（形状係数）が必要保有水平耐力に乗じられる意味（アンバランスな建物はより強く設計する）を述べよ。
■ 問題 3 判定
No. | 値 | 判定（記入） | 対応（記入）
(1) | Re=0.10
(2) | Re=0.50
(3) | Rs=0.75
(4) | Rs=0.48
■ 問題 4 ルートとの関係
ルート 1・2 では Re≤0.15・Rs≥0.6 の確認が必須で、これを満たせないと上位ルート（保有水平耐力計算）へ進む必要がある。偏心・剛性の確認がルート選択に関わることを述べよ。

## 6 改善方法
6 偏心率・剛性率の改善方法
■ 図 6 改善方法（偏心率・剛性率）
■ 問題 1 偏心率の改善
偏心率（ねじれ）を改善する方法を 3 つ挙げよ（壁を平面に対称配置／偏りと反対側に壁を追加／コアを分散配置）。共通の狙い（剛心 R を重心 G に近づける）を述べよ。
■ 問題 2 剛性率の改善
剛性率（柔らかい階）を改善する方法を 3 つ挙げよ（柔らかい階に壁・ブレースを追加／柱断面を大きく／他階との剛性差を減らす）。ピロティ階への対策を具体的に。
■ 問題 3 改善のトレードオフ
偏心率改善で壁を追加すると、意匠（開口・動線）と干渉することがある。剛性率改善で 1F に壁を足すと駐車場・店舗の計画に影響する。構造と意匠のトレードオフをどう調整するか（早期の協議・鉄骨ブレース・そで壁等の工夫）を述べよ。
■ 問題 4 総合演習
本編の例（Re=0.50・1F Rs=0.48 でともに NG）の建物について、偏心率・剛性率を両方 OK にする改善案を提案せよ（右側の壁追加で Re→0、1F に壁追加で Rs→0.97 など）。No.10（バランス配置）教材の配置計画とも関連づけよ。

## 解答
解答・解説
1 各規程の意味
問1：偏心率＝重心と剛心のズレ／平面／大きいとねじれ／ねじれ振動で隅の柱過大変形。剛性率＝立面の剛さバランス／立面／柔らかい階があると問題／その階に変形・損傷集中。
問2：(1)偏心大→地震時にねじれ振動が生じ、剛心から遠い柱・壁が過大変形して先行破壊。(2)剛性率が悪い→柔らかい階（ピロティ等）に変形・損傷が集中し層崩壊。
問3：新耐震以前はピロティのねじれ崩壊等の被害が多発。1981 年の新耐震で偏心率 Re≤0.15・剛性率 Rs≥0.6 の規定と Fes 割増しが整備された。
2 重心・剛心
問1：①質量 ②図心 ③剛性 ④寄る。重心＝重さの中心、剛心＝かたさの中心。
問2：壁を左に集中→剛心 R は左に寄る。重心 G（中央）とのズレ（偏心）が大きくなり、ねじれやすい。
問3：吹抜け＝重心を動かす（質量が抜ける）。壁の集中＝剛心を動かす。重い設備の偏り＝重心を動かす。コアの片寄せ＝剛心を動かす（壁で囲まれ剛性大）。
問4：剛性要素（壁・ブレース）を平面に対称・バランスよく配置し、剛心 R を重心 G に一致させる。
3 偏心率の算出
問1：Ky·x：Y1=6×0=0、Y2=2×6=12、Y3=2×12=24。合計 36。ΣKy=10。剛心 X_R=36/10=3.6 m。
問2：(1)ex=¦6−3.6¦=2.4 m。(2)re=√(230.4/10)=√23.04=4.8 m。
問3：Re=ex/re=2.4/4.8=0.50。制限 0.15 の 3 倍超で NG（Fe 割増し）。弾力半径 re は剛性要素が外周に分散するほど大きくなり、Re が下がる（＝ねじれに強い）。
問4：偏心率は X・Y 両方向で算出。Y 方向壁の X 座標分布から X 方向の剛心・偏心率を、X 方向壁の Y 座標分布から Y 方向を求める。両方向とも Re≤0.15 が必要。
4 剛性率の算出
問1：平均=83.75。Rs：1F=40/83.75=0.48（NG）、2F=100/83.75=1.19（OK）、3F=1.19（OK）、4F=95/83.75=1.13（OK）。
問2：Rs はその階の剛さ／全階平均。Rs<0.6 は平均よりかなり柔らかく制限外。1F ピロティ（駐車場・店舗で壁が無い）は上階に比べ剛性が落ち Rs<0.6 になりやすい典型。
問3：剛性率は層間変形角 R_i の逆数（rs=1/R_i）から算出。柔らかい階は層間変形角が大きく rs 小→Rs 小。剛性率は各階の『変形のしやすさのバランス』を数値化したもの。
問4：1F を 0.6×平均に。平均も動くので概算：1F を 95 程度（他階並み）に上げれば平均≒97.5、Rs=95/97.5≒0.97 で OK。対策＝1F に耐震壁・鉄骨ブレースを追加、または柱断面を大きくする。
5 制限値
問1：偏心率 Re≤0.15、超えると Fe 割増し。剛性率 Rs≥0.6、下回ると Fs 割増し。
問2：Fe＝偏心による割増し、Fs＝剛性アンバランスによる割増し。Fes=Fe×Fs を必要保有水平耐力に乗じる。アンバランスな建物ほど地震時の局部負担が増えるので、より強く設計させる仕組み。
問3：(1)Re=0.10≤0.15 OK。(2)Re=0.50>0.15 NG→壁を対称配置で改善 or Fe 割増し。(3)Rs=0.75≥0.6 OK。(4)Rs=0.48<0.6 NG→柔階を補強 or Fs 割増し。
問4：ルート 1・2 は Re≤0.15・Rs≥0.6 が前提。満たせないと保有水平耐力計算（ルート 3）へ。偏心・剛性の良し悪しが計算ルートを左右する。
6 改善方法
問1：①壁を平面に対称配置 ②偏りと反対側に壁を追加 ③コアを分散配置。共通の狙いは剛心 R を重心 G に近づけ偏心 ex を小さくすること。
問2：①柔らかい階に耐震壁・ブレースを追加 ②その階の柱断面を大きくする ③他階の剛性を落として差を減らす（現実的でない場合も）。ピロティは 1F に壁・鉄骨ブレースを入れるのが定石。
問3：偏心改善の壁は開口・動線と干渉→鉄骨ブレースやそで壁で最小限に。1F の壁は駐車場・店舗に影響→鉄骨ブレース（開放感維持）やコア壁の活用で両立。意匠と早期に協議し配置を決める。
問4：右側（Y3）に壁を追加（Ky 2→6）→剛心 X_R=6.0=重心、Re=0（OK）。1F に壁追加（層剛性 40→95）→ Rs=0.97（OK）。両方 OK に。配置計画は No.10（バランス配置）と一体で検討する。