## 要点まとめ
TB杭とSB杭の違い ― 要点まとめ
出典：SS7 マニュアル（ご提供PDF）7.7.5 場所打ち鋼管コンクリート杭（TB杭）の断面算定 p.7-63〜66／7.7.6 同（SB杭）p.7-66〜68／10.15 杭体の復元力特性 p.10-75〜83 ｜ 作成日：2026-09-24
■ ひとことで言うと
TB杭 |  | 杭頭部を「鋼管コンクリート部」（内側にリブが付いた鋼管＋中の鉄筋コンクリート）として扱い、SRC規準と同じ累加強度方式で算定します。軸力が中のRCの許容範囲を超えたら、超えた分を鋼管にも負担させます。曲げの復元力特性は断面解析（ファイバー）で求めます。
SB杭 |  | 杭頭部を「鋼管巻き鉄筋コンクリート部」として扱い、単純累加強度方式で算定します。軸力は鉄筋コンクリート部だけで負担し、鋼管は曲げとせん断だけを負担します。曲げの復元力特性はRC柱・SRC柱と同じ式で求め、降伏点はメーカー指針の終局曲げ耐力とします。
■ 主な違い（設計で効くもの）
No | 項目 | TB杭 | SB杭 | 設計上のポイント | 根拠（比較一覧No.／PDF赤枠）
1 | 根拠となる指針 | 「KCTB 場所打ち鋼管コンクリート杭」耐震杭協会 | 「SB耐震杭e工法（杭頭部鋼管巻き場所打ちコンクリート杭工法）設計・施工指針」SB耐震杭協会 | SS7ではどちらも「場所打ち鋼管コンクリート杭」と呼ぶため、TB・SBのどちらで計算しているか入力を必ず確認する。 | 比較一覧No.2 赤枠：T2・S3
2 | 適用できるFc | Fc＝18〜45 N/mm²（協会） SS7はFcを制限しない | Fc＝18〜36 N/mm²（協会） 範囲外、または普通コンクリート以外はSS7がメッセージを出力 | TBは範囲外でも計算が止まらない。Fcが協会の範囲内か、設計者が自分で確認する。 | 比較一覧No.7,8 赤枠：T2・S3
3 | コンクリートの許容圧縮応力度（長期） | Fc/4 （打設方法による区別なし） | 空掘り・評定工法：Fc/4 泥水中：Fc/4.5 | 泥水中ではSBの方が約11％小さい（4/4.5＝0.89）。短期はどちらも長期の2倍。 | 比較一覧No.9 赤枠：T2・S2
4 | 軸力の負担 | 中のRC＋鋼管。N＞rNc（圧縮側）または N＜rNt（引張側）のときは、超えた分を鋼管が負担（3ケースで検定） | 鉄筋コンクリート部だけで負担（ND＝rNA、rN0 ≧ ND ≧ rNt）。 鋼管は軸力を負担しない | 圧縮・引抜きの軸力が大きい杭頭では、SBはRC部だけで軸力が収まるかの確認が必要。 | 比較一覧No.18,19 赤枠：T6・T7・S8
5 | 引張側の許容軸力 rNt | rNt＝−rf・rA | rNt＝−0.75・rf・rA | SBは引張側を0.75倍に低減する。引抜きを受ける杭で差が出やすい。 | 比較一覧No.22 赤枠：T10・S11
6 | RC部の短期許容せん断力 | 7.7.4（場所打ちコンクリート杭）による | Qa＝max(rQa1, rQa2) 等価正方形断面に置き換えた独自の式（帯筋比 pw ≧ 0.2％で帯筋の効果を見込む） | SBは帯筋量が短期許容せん断力に直接効く。 | 比較一覧No.27 赤枠：T14・S15
7 | 杭頭定着筋 | 設計応力（割増率は杭体と同じ）で算定。杭頭主筋があれば1段筋に換算。定着筋は8本以上 | 「軸力0とした鋼管の許容曲げモーメント」以上の曲げ耐力を確保するように算定 | SBは設計応力が小さくても、鋼管の耐力で定着筋の量が決まる。 | 比較一覧No.30,33 赤枠：T15・T17・S16
8 | 杭頭の水平力（支圧）の検討 | σch＝Qd/(D・l) ≦ cfc で、杭頭埋込部と基礎スラブの支圧を検討 | 記載なし（本資料の範囲） | TBは基礎スラブへの埋込長 l が、支圧と終局せん断耐力の両方に効く。 | 比較一覧No.34 赤枠：T18
9 | 曲げの復元力特性 | 断面解析（ファイバー）でM−φを求め、トリリニア化（第2折線が降伏点を通るようにモデル化） | RC柱・SRC柱の式でトリリニアを自動計算。降伏点＝終局曲げ（Mu＝Mrc＋Mst、メーカー指針） | SBの鋼管の終局曲げ Mst は全塑性モーメントで、鋼管は軸力を負担しない前提。 | 比較一覧No.35,36,37,38,39,40 赤枠：T19・T20・T21・T22・T23・T24・S18・S19・S20・S21・S22
10 | 終局せん断耐力 | 鋼管部：min(鋼管 sA/2・Fs/√3、杭頭接合部 Fc・D・ℓ) RC部：場所打ちコンクリート杭と同じ（荒川min式／mean式） | 鋼管部：sA・σpy/√3/κ（κ＝2.0、鋼管のみ） RC部：独自の式（ku＝0.72、kp＝0.82・pt^0.23） | 鋼管分の値は同じ（κ＝2なのでsA/2と同じ）。TBだけが杭頭接合部で頭打ちになる。 | 比較一覧No.44,45 赤枠：T25・T27・T28・S23・S24
■ 力の分担イメージ（杭頭の鋼管がある区間）
| 力の種類 | TB杭（鋼管コンクリート部） | SB杭（鋼管巻き鉄筋コンクリート部） | 補足
| 軸力（許容） | RC ◎ ＋ 鋼管 ○ （RCの許容範囲を超えた分を鋼管が負担） | RC ◎ のみ （鋼管 ×：軸力を負担しない） | 式(7.121)〜(7.126)／式(7.135)
| 曲げ（許容） | 鋼管 ＋ RC の累加 （M ≦ sM0＋rM など） | 鋼管 sM0 ＋ RC rMA の累加 | 式(7.124)／式(7.136)
| せん断（許容） | 鋼管のみ Qa＝sA/2・sfs | 鋼管のみ Qa＝sA/2・sfs | 同じ式。鋼管のない区間（RC部）は別途算定
| せん断（終局） | 鋼管 と 杭頭接合部 の小さい方 | 鋼管のみ（κ＝2.0） | 式(10.254)／式(10.255)
| 曲げ（終局） | 断面解析で鋼管とRCを一体で評価 | Mrc ＋ Mst （鋼管は軸力を負担しない全塑性モーメント） | 10.15.1(1)／式(10.240)
◎：主に負担 ○：条件付きで負担 ×：負担しない
■ 共通点（TB・SBで同じ扱いのもの）
・断面算定は、杭に生じる曲げとせん断に対して行う
・検討ケース：上部下部分離モデルは地震時のみ。上部下部一体モデルは長期・積雪時・暴風時・地震時
・設計用応力の扱いは、場所打ちコンクリート杭（7.7.4）と同じ
・鋼管の許容応力度：長期は 圧縮・引張・曲げ F/1.5、せん断 F/(1.5√3)。短期は長期の1.5倍
・鉄筋の許容応力度（2.2.2）、ヤング係数比（2.1.5）、品質管理に関わる係数 ξ（表7.15）
・鋼管部の許容せん断力 Qa＝sA/2・sfs（鋼管だけでせん断力を負担）
・杭頭定着筋の計算用杭径＝鋼管径＋仮想コンクリート断面のオフセット（既定値は鋼管外側から100mm）
・鋼管のない区間（下部の鉄筋コンクリート部）の許容軸力・許容曲げは 7.7.4 による
・せん断ひび割れ耐力、ひび割れ後の剛性低下率は、場所打ちコンクリート杭と同じ
■ このブックのシート構成
| 比較一覧 | 全46項目をTB・SB並べて比較。差異の大きさを「◆相違／△一部相違／＝共通」で色分け。フィルターで絞り込み可
| 許容応力度_試算 | Fcと鋼管のFを入れると、TB・SB（空掘り／泥水中）の許容応力度を自動計算。Fcごとの比較表付き
| 鋼管部_試算 | 鋼管の径・肉厚などを入れると、鋼管部の許容曲げ・許容せん断・終局せん断をTB・SBで比較
| 設計チェック | TB・SBそれぞれの確認項目のチェックリスト（プルダウンで 未／済／対象外 を選択）
| 記号の説明 | 比較一覧で使っている記号の意味
| 軸力負担の比較 | TB杭とSB杭の「鋼管が軸力を負担するか」の違いに絞った比較表と比較図
| PDF対照表 | PDF（赤枠入り）の枠IDごとに、PDFの頁・マニュアルの頁・内容・関連する比較一覧No.を一覧にしたもの
※「記載なし（本資料の範囲）」は、ご提供の抜粋にその記述がないという意味です。プログラムや協会指針に規定がないことを意味しません。実設計では各協会の設計・施工指針とSS7の最新マニュアルを必ず確認してください。

## 軸力負担の比較
杭頭の鋼管は「軸力」を負担するか？ ― TB杭（KCTB）と SB耐震杭の比較
鋼管のリブの有無と、鋼管が軸力を負担するかどうかに絞った比較表です（SS7マニュアル 7.7.5／7.7.6／10.15 より）。表の下に比較図を貼り付けています。
■ ひとことで言うと
TB杭 |  | 鋼管の内側にリブあり → 鋼管も軸力を負担する（中のRCの許容範囲を超えた分）
SB杭 |  | リブの規定なし → 鋼管は軸力を負担しない（曲げ・せん断のみ。軸力はRC部だけ）
■ 比較表
No | 項目 | TB杭（KCTB 場所打ち鋼管コンクリート杭） | SB杭（SB耐震杭） | ポイント | PDF赤枠
1 | 鋼管の内面リブ | あり （「鋼管は内側にリブがついたものとします」） | 規定なし （マニュアルに記述なし） | リブはコンクリートと鋼管の間で力を伝える「ずれ止め」として働く（式の組み立てからの解釈） | T4
2 | 杭頭部の部位名（SS7） | 鋼管コンクリート部 | 鋼管巻き鉄筋コンクリート部 |  | T6／S7
3 | 鋼管の軸力負担 | ○ 負担する （RCの許容範囲を超えた分を鋼管が負担） | × 負担しない （鋼管の軸力＝0） | いちばん大きな違い | T6・T7／S8
4 | RCの軸力負担 | ○ 負担する | ○ 負担する（軸力はRCだけ） |  | T6・T7／S8
5 | 曲げの負担 | 鋼管＋RC（累加） M ≦ sM0＋rM など | 鋼管 sM0 ＋ RC rMA（累加） | どちらも鋼管が曲げを負担 | T7・T8／S8・S9
6 | せん断の負担（許容） | 鋼管のみ Qa＝sA/2・sfs | 鋼管のみ Qa＝sA/2・sfs | 同じ式 | T13／S14
7 | 算定方式 | SRC規準と同様の累加強度方式 | SRC規準・鋼管コンクリート規準と同様の単純累加強度方式 |  | T6／S7
8 | 検定のケース数 | 3ケース（軸力の大きさで分ける） | 1ケース |  | T6・T7／S8
9 | 検定式 | N＞rNc：N ≦ rNc＋sN、M＝sM rNc≧N≧rNt：N＝rN、M ≦ sM0＋rM rNt＞N：N ≧ rNt＋sN、M＝sM | ND＝rNA（rN0 ≧ ND ≧ rNt） MD ≦ sM0＋rMA | TBは式に鋼管の軸力 sN が入る。SBは入らない | T6・T7／S8
10 | 引張側の許容軸力 rNt | rNt＝−rf・rA | rNt＝−0.75・rf・rA | SBは0.75倍に低減 | T10／S11
11 | 許容できる軸力の幅 | RCの範囲（rNt〜rNc）＋鋼管の分だけ広い | RCの範囲（rNt〜rN0）だけ。引張側も0.75倍で狭い | 範囲を超えるとSBはNG（鋼管の余裕なし） | T6・T7／S8・S11
12 | 終局曲げの評価 | 断面解析で鋼管とRCを一体で評価 | Mu＝Mrc＋Mst （Mstは全塑性、鋼管は軸力を負担しない） |  | T19／S21・S22
13 | 設計上の影響 | 大きな圧縮・引抜き軸力でも鋼管の分だけ余裕がある | 軸力はRC部だけで収める必要があり、引抜きは0.75倍低減でさらに厳しい | 軸力の大きい杭頭（塔状建物、外周の杭など）で差が出る | —
○：負担する（緑） ×：負担しない（赤） 「PDF赤枠」は赤枠入りPDFの枠ID（T＝TB杭、S＝SB杭） ※記号と式の読み方はこの表のすぐ下にあります
※「リブの有無 → 軸力を負担するか」の対応は、SS7の式の組み立てからの解釈です。SB杭の鋼管にリブが無いとはマニュアルに明記されていません。実際の仕様は各協会の設計・施工指針で確認してください。
■ 記号の意味（まず添字のルールを押さえると読みやすい）
| 左下の添字 | r ＝ 鉄筋コンクリート部（鋼管の中のRC） ／ s ＝ 鋼管 ／ c ＝ コンクリート
| 右下の添字 | c・0 ＝ 圧縮だけを受けるとき ／ t ＝ 引張だけを受けるとき ／ A ＝ 許容値（Allowable） ／ D ＝ 設計用（Design）
| 符号 | 軸力は 圧縮を＋、引張（引抜き）を− として扱う（そのため rNt は負の値になる）
| 例 | rNt ＝「r：RC部の」「N：軸力で」「t：引張だけを受けるときの許容値」 sM0 ＝「s：鋼管の」「M：曲げで」「0：軸力0のときの許容値」
| 記号 | 意味（ひとことで） |  | どこで使うか | 杭
| N、ND | 設計用軸方向力。杭頭に作用する軸力（圧縮＋、引張−） |  | 検定の左辺。TBは N、SBは ND と書く | 共通
| M、MD | 設計用曲げモーメント。杭頭に作用する曲げ |  | 検定の左辺。TBは M、SBは MD と書く | 共通
| rNc | RC部が圧縮だけを受けるときの許容軸力＝RC部が負担できる圧縮側の上限 |  | TB：ケース分けの境目、N ≦ rNc＋sN | TB
| rN0 | RC部が圧縮だけを受けるときの許容軸力＝RC部が負担できる圧縮側の上限（TBの rNc と同じ意味） |  | SB：rN0 ≧ ND ≧ rNt | SB
| rNt | RC部が引張だけを受けるときの許容軸力＝RC部が負担できる引張側の限界（負の値） |  | TB・SB：ケース分けと適用範囲 | 共通
| rN、rNA | RC部の許容軸力（ある軸力レベルで、RC部に持たせる軸力） |  | N＝rN、ND＝rNA | TB／SB
| rM、rMA | RC部の許容曲げモーメント（その軸力を受けた状態でRC部が持てる曲げ） |  | M ≦ sM0＋rM、MD ≦ sM0＋rMA | TB／SB
| sN | 鋼管が負担する許容軸力（圧縮側。引張側は sN'） |  | TB：N ≦ rNc＋sN など | TB
| sM | 鋼管が軸力 sN を負担した状態で持てる許容曲げモーメント |  | TB：M＝sM | TB
| sM0 | 鋼管が曲げだけを受けるとき（軸力0）の許容曲げモーメント |  | sM0＝sZ・sf（TB）、sZ・sft（SB） | 共通
| rf | 鉄筋の許容応力度（圧縮または引張） |  | rNt＝−rf・rA など | 共通
| rA | 鉄筋の全断面積（主筋の断面積の合計） |  | rNt＝−rf・rA など | 共通
| cf、cfc | コンクリートの許容圧縮応力度 |  | rNc、rN0 の式 | 共通
| cA | コンクリートの断面積 |  | rNc、rN0 の式 | 共通
| n | ヤング係数比（鉄筋のヤング係数 ÷ コンクリートのヤング係数） |  | rNc、rN0 の式 | 共通
| sA、sZ | 鋼管の断面積・断面係数（腐食しろを控除） |  | sN、sM、sM0 の式 | 共通
| sf、sft | 鋼管の許容圧縮応力度（TB）・許容引張応力度（SB）。どちらも F/1.5 |  | sM0 の式 | TB／SB
■ 式の読み方（言葉に直すと）
| 式 | 読み方 |  | ポイント | 杭
| rNt＝−rf・rA | RC部が負担できる引張軸力の限界 ＝ 鉄筋の許容応力度 × 鉄筋の全断面積（引張なのでマイナス） |  | 引張ではコンクリートを無視し、鉄筋だけで抵抗させる | TB
| rNt＝−0.75・rf・rA | 上の式を0.75倍に低減したもの |  | SBは引張側の限界が25％小さい → 引抜きで不利 | SB
| rNc（rN0）＝cf(cA＋n・rA) | RC部が負担できる圧縮軸力の上限 ＝ コンクリートの許容圧縮応力度 ×（コンクリート断面積 ＋ 鉄筋をコンクリートに換算した断面積） |  | n ≦ rf/cf のとき。n＞rf/cf のときは rf(rA＋cA/n)（鉄筋側で決まる） | 共通
| ND＝rNA | 設計軸力 ND を、そのまま全部 RC部 に持たせる（鋼管の軸力は0） |  | SBの考え方そのもの。この軸力のときの RC部の許容曲げ rMA を求めて、次の曲げの検定に使う | SB
| rN0 ≧ ND ≧ rNt | 設計軸力 ND が、RC部の圧縮側の上限 rN0 と引張側の限界 rNt の間に入っていること |  | ＝RC部だけで軸力を負担できる範囲。外れるとSBでは成り立たない（鋼管の余裕なし） | SB
| MD ≦ sM0＋rMA | 設計曲げ MD ≦ 鋼管の許容曲げ（軸力0）＋ その軸力でのRC部の許容曲げ |  | 曲げは鋼管とRCで足し合わせて負担（単純累加） | SB
| N＞rNc のとき N ≦ rNc＋sN、M＝sM | 軸力がRC部の圧縮上限 rNc を超えた。RC部は rNc まで負担し、超えた分（N−rNc）は鋼管が負担。合計が rNc＋sN 以下なら OK。曲げは鋼管が受け持つ（M＝sM） |  | 鋼管は sN/sA＋sM/sZ＝sf（軸力と曲げを合わせた応力が許容応力度以内）で確認 | TB
| rNc ≧ N ≧ rNt のとき N＝rN、M ≦ sM0＋rM | 軸力がRC部の範囲内。軸力は全部RC部が負担し、曲げは 鋼管（軸力0）＋RC部 で負担 |  | SBの ND＝rNA、MD ≦ sM0＋rMA と同じ考え方 | TB
| rNt＞N のとき N ≧ rNt＋sN、M＝sM | 引張軸力がRC部の引張限界 rNt を超えた。超えた引張分は鋼管が負担。合計が rNt＋sN 以上（引張側で許容以内）なら OK |  | 鋼管は sN'/sA−sM/sZ＝−sf（引張側の組合せ応力）で確認 | TB
| sM0＝sZ・sf（sZ・sft） | 鋼管が曲げだけを受けるときの許容曲げ ＝ 鋼管の断面係数 × 鋼管の許容応力度 |  | sf＝sft＝F/1.5 なので TB・SB で同じ値 | 共通
出典：SS7マニュアル 式(7.121)〜(7.132)（TB杭）、式(7.135)〜(7.140)（SB杭）。rN・rM・rNA・rMA の求め方は 7.7.4（場所打ちコンクリート杭）による。
■ 比較図

## 比較一覧
TB杭とSB杭の比較一覧（SS7 マニュアルより）
出典：SS7 マニュアル（ご提供PDF）7.7.5 場所打ち鋼管コンクリート杭（TB杭）の断面算定 p.7-63〜66／7.7.6 同（SB杭）p.7-66〜68／10.15 杭体の復元力特性 p.10-75〜83 ｜ 作成日：2026-09-24
差異の見方： ◆相違＝考え方や式が違う ／ △一部相違＝一部だけ違う・書き方が違う ／ ＝共通＝同じ扱い （表の見出しのフィルターで「差異」を絞り込めます） 「PDF該当箇所」の赤枠IDは、同じフォルダの「SS7マニュアル_TB杭SB杭_赤枠.pdf」に赤枠と同じIDで記入しています（T＝TB杭、S＝SB杭、C＝共通）。
No | 分類 | 項目 | TB杭（7.7.5・10.15） | SB杭（7.7.6・10.15） | 差異 | 設計者メモ | 出典（式・頁） | PDF該当箇所 赤枠ID（PDF頁／マニュアル頁）
1 | 基本・適用 | SS7上の名称 | 場所打ち鋼管コンクリート杭（TB杭） | 場所打ち鋼管コンクリート杭（SB杭） | ＝共通 | 名称は同じ。括弧のTB／SBで区別されるので、入力した杭種を必ず確認する。 | 7.7.5／7.7.6 見出し | TB：T1（PDF p.1／7-63） SB：S1（PDF p.4／7-66）
2 | 基本・適用 | 根拠となる協会・指針 | 「KCTB 場所打ち鋼管コンクリート杭」耐震杭協会 | 「SB耐震杭e工法（杭頭部鋼管巻き場所打ちコンクリート杭工法）設計・施工指針」SB耐震杭協会 | ◆相違 | 根拠となる指針が別。詳細な仕様・適用条件は各協会の指針で確認する。 | p.7-63 注意／p.7-66 注意 | TB：T2（PDF p.1／7-63） SB：S3（PDF p.4／7-66）
3 | 基本・適用 | 杭頭部の断面構成（SS7での部位名） | ・鋼管コンクリート部（鋼管は内側にリブが付いたものとする） ・鉄筋コンクリート部（下部） | ・鋼管巻き鉄筋コンクリート部 ・鉄筋コンクリート部（下部） | ◆相違 | TBは鋼管とコンクリートが一体で働く「鋼管コンクリート」、SBは「鉄筋コンクリートを鋼管で巻いたもの」として扱う（式の組み立てからの解釈）。 | 7.7.5(1)2)／7.7.6(2) | TB：T4（PDF p.1／7-63）、T6（PDF p.1／7-63） SB：S7（PDF p.5／7-67）
4 | 基本・適用 | 断面算定の対象 | 杭に生じる曲げとせん断 | 杭に生じる曲げとせん断 | ＝共通 |  | 7.7.5／7.7.6 冒頭 | TB：T1（PDF p.1／7-63） SB：S1（PDF p.4／7-66）
5 | 基本・適用 | 検討ケース | 上部下部分離モデル：地震時 上部下部一体モデル：長期、積雪時、暴風時、地震時 | 上部下部分離モデル：地震時 上部下部一体モデル：長期、積雪時、暴風時、地震時 | ＝共通 |  | 7.7.5／7.7.6 冒頭 | TB：T1（PDF p.1／7-63） SB：S1（PDF p.4／7-66）
6 | 基本・適用 | 設計用応力の扱い | 場所打ちコンクリート杭と同じ | 場所打ちコンクリート杭と同じ | ＝共通 |  | 7.7.5／7.7.6 冒頭 | TB：T1（PDF p.1／7-63） SB：S1（PDF p.4／7-66）
7 | 基本・適用 | 適用できるコンクリート強度 Fc | 協会：Fc＝18〜45 N/mm² SS7では制限を設けていない | 協会：Fc＝18〜36 N/mm² 適用範囲外の場合はメッセージを出力 | ◆相違 | TBは範囲外でも計算が進むので、協会の範囲内か設計者が確認する。SBは上限が36と低い。 | p.7-63 注意／p.7-66 注意 | TB：T2（PDF p.1／7-63） SB：S3（PDF p.4／7-66）
8 | 基本・適用 | コンクリートの種類 | 記載なし（本資料の範囲） | 普通コンクリートのみ適用。適用外の場合はメッセージを出力 | ◆相違 | SBで軽量コンクリート等を使う計画なら要注意。 | p.7-66 注意 | SB：S3（PDF p.4／7-66）
9 | 材料の許容応力度 | コンクリート 長期許容圧縮応力度 | Fc/4（表7.16） 打設方法（空掘り・泥水中）による区別なし | 空掘りまたは評定工法：Fc/4 泥水中：Fc/4.5（表7.18） | ◆相違 | 泥水中ではSBの方が約11％小さい（4/4.5＝0.89）。数値は「許容応力度_試算」シート参照。 | 表7.16／表7.18 | TB：T2（PDF p.1／7-63） SB：S2（PDF p.4／7-66）
10 | 材料の許容応力度 | コンクリート 長期許容せん断応力度 | 表7.16は圧縮のみ（鋼管コンクリート部のせん断は鋼管だけで負担） | 空掘りまたは評定工法：Fc/40 と 3/4(0.49＋Fc/100) の小さい方 泥水中：Fc/45 と 3/4(0.49＋Fc/100) の小さい方 | ◆相違 | SBは表の中にせん断の許容応力度も規定されている。 | 表7.16／表7.18 | TB：T2（PDF p.1／7-63） SB：S2（PDF p.4／7-66）
11 | 材料の許容応力度 | コンクリート 短期許容応力度 | 長期に対する値の2倍 | 圧縮：長期の2倍 せん断：長期の1.5倍 | △一部相違 | 圧縮の扱いは同じ。 | 表7.16／表7.18 | TB：T2（PDF p.1／7-63） SB：S2（PDF p.4／7-66）
12 | 材料の許容応力度 | 許容応力度の直接入力 | 打設状態を考慮するときは表による（直接入力は無視） | 打設状態を考慮するときは表による（直接入力は無視） | ＝共通 | 直接入力した値が使われないので注意。 | 7.7.5(1)1)／7.7.6(1)1) | TB：T2（PDF p.1／7-63） SB：S2（PDF p.4／7-66）
13 | 材料の許容応力度 | 品質管理に関わる係数 ξ | 7.7.4 と同じ表7.15による。許容応力度を直接入力した場合は入力値×ξ | 7.7.4 と同じ表7.15による。許容応力度を直接入力した場合は入力値×ξ | ＝共通 |  | 7.7.5(1)1)／7.7.6(1)1) | TB：T3（PDF p.1／7-63） SB：S4（PDF p.4／7-66）
14 | 材料の許容応力度 | 鋼管の許容応力度 | 長期：圧縮・引張・曲げ F/1.5、せん断 F/(1.5√3) 短期：長期の1.5倍（表7.17） ※鋼管は内側にリブが付いたものとする | 長期：圧縮・引張・曲げ F/1.5、せん断 F/(1.5√3) 短期：長期の1.5倍（表7.19） | ＝共通 | 値は同じ。TBは内側リブ付き鋼管が前提。 | 表7.17／表7.19 | TB：T4（PDF p.1／7-63） SB：S5（PDF p.4／7-66）
15 | 材料の許容応力度 | 鉄筋の許容応力度 | 本書 2.2.2 による | 本書 2.2.2 による | ＝共通 |  | 7.7.5(1)3)／7.7.6(1)3) | TB：T5（PDF p.1／7-63） SB：S6（PDF p.4／7-66）
16 | 材料の許容応力度 | ヤング係数比 | 本書 2.1.5 による | 本書 2.1.5 による | ＝共通 |  | 7.7.5(1)4)／7.7.6(1)4) | TB：T5（PDF p.1／7-63） SB：S6（PDF p.4／7-66）
17 | 許容軸力・許容曲げ | 算定の考え方（鋼管のある区間） | SRC規準と同様の累加強度方式 | SRC規準・鋼管コンクリート規準と同様の単純累加強度方式（鉄筋コンクリートの耐力線に鋼管の耐力を加え合わせる） | △一部相違 | どちらも累加強度だが、軸力の分担のさせ方が違う（次の行）。 | 7.7.5(2)1)／7.7.6(2)1) | TB：T6（PDF p.1／7-63） SB：S7（PDF p.5／7-67）
18 | 許容軸力・許容曲げ | 軸力の負担 | 鋼管内（鉄筋）コンクリート部と鋼管の両方。N が rNc を超える分、rNt を下回る分は鋼管が負担 | 鉄筋コンクリート部だけで負担（ND＝rNA）。鋼管は軸力を負担しない | ◆相違 | SBは rN0 ≧ ND ≧ rNt の範囲に軸力が収まることが前提。 | 式(7.121)〜(7.126)／式(7.135) | TB：T6（PDF p.1／7-63）、T7（PDF p.2／7-64） SB：S8（PDF p.5／7-67）
19 | 許容軸力・許容曲げ | 検定式 | (i) N＞rNc のとき：N ≦ rNc＋sN、M＝sM (ii) rNc ≧ N ≧ rNt のとき：N＝rN、M ≦ sM0＋rM (iii) rNt＞N のとき：N ≧ rNt＋sN、M＝sM | ND＝rNA（ただし rN0 ≧ ND ≧ rNt） MD ≦ sM0＋rMA | ◆相違 | TBは軸力の大きさで3ケースに分かれる。SBは1ケースのみ。 | 式(7.121)〜(7.126)／式(7.135)(7.136) | TB：T6（PDF p.1／7-63）、T7（PDF p.2／7-64） SB：S8（PDF p.5／7-67）
20 | 許容軸力・許容曲げ | 鋼管の許容曲げ sM0 など | sM0＝sZ・sf（sf：鋼管の許容圧縮応力度） sN/sA＋sM/sZ＝sf sN'/sA−sM/sZ＝−sf | sM0＝sZ・sft（sft：鋼管の許容引張応力度） | △一部相違 | 表7.17・7.19では圧縮と引張の許容応力度がどちらも F/1.5 なので、sM0 の値は同じになる。 | 式(7.127)〜(7.129)／式(7.137) | TB：T8（PDF p.2／7-64） SB：S9（PDF p.5／7-67）
21 | 許容軸力・許容曲げ | RC部の圧縮側許容軸力 | rNc：rA＝0 または n ≦ rf/cf のとき cf(cA＋n・rA) rA≠0 かつ n＞rf/cf のとき rf(rA＋cA/n) | rN0：n ≦ rf/cfc のとき cfc(cA＋n・rA) n＞rf/cfc のとき rf(rA＋cA/n) | ＝共通 | 記号は違うが式の形は同じ。 | 式(7.130)(7.131)／式(7.138)(7.139) | TB：T9（PDF p.2／7-64） SB：S10（PDF p.5／7-67）
22 | 許容軸力・許容曲げ | RC部の引張側許容軸力 rNt | rNt＝−rf・rA | rNt＝−0.75・rf・rA | ◆相違 | SBは0.75倍に低減。引抜きを受ける杭ではSBの方が厳しい。 | 式(7.132)／式(7.140) | TB：T10（PDF p.2／7-64） SB：S11（PDF p.5／7-67）
23 | 許容軸力・許容曲げ | rN・rM（rNA・rMA） | 本書 7.7.4 による | 本書 7.7.4 による | ＝共通 |  | 7.7.5(2)1)(vii)／7.7.6(2)1)(v) | TB：T11（PDF p.2／7-64） SB：S12（PDF p.5／7-67）
24 | 許容軸力・許容曲げ | 下部の鉄筋コンクリート部 | 本書 7.7.4 による | 本書 7.7.4 による | ＝共通 |  | 7.7.5(2)2)／7.7.6(2)2) | TB：T12（PDF p.3／7-65） SB：S13（PDF p.5／7-67）
25 | 許容せん断力 | 鋼管部 | 鋼管だけでせん断力を負担 Qa＝sA/2 × sfs せん断応力度 τ＝2・Qd/sA | Qa＝sA/2・sfs せん断応力度 τ＝2・Qd/sA | ＝共通 | 同じ式。 | 式(7.133)／式(7.141) | TB：T13（PDF p.3／7-65） SB：S14（PDF p.6／7-68）
26 | 許容せん断力 | 鉄筋コンクリート部（長期） | 本書 7.7.4 による | 本書 7.7.4 のコンクリートのみを考慮した式による | △一部相違 |  | 7.7.5(3)2)／7.7.6(3)2) | TB：T14（PDF p.3／7-65） SB：S15（PDF p.6／7-68）
27 | 許容せん断力 | 鉄筋コンクリート部（短期） | 本書 7.7.4 による | Qa＝max(rQa1, rQa2) rQa1＝3/4・cA・sfs rQa2＝b・j{sfs＋0.5・wft(pw−0.002)} （pw ≧ 0.002。pw＜0.002 はコンクリートのみの式。b＝De、j＝0.875d、d＝0.9De） | ◆相違 | SBは円形断面を等価正方形に置き換えた独自の式。この式の sfs はコンクリートの短期許容せん断応力度。 | 式(7.142)〜(7.144) | TB：T14（PDF p.3／7-65） SB：S15（PDF p.6／7-68）
28 | 許容せん断力 | 高強度せん断補強筋 | 本書 7.7.4 による | 本書 7.7.4 の高強度せん断補強筋を用いた場合の式による | ＝共通 |  | 7.7.5(3)2)／7.7.6(3)2) | TB：T14（PDF p.3／7-65） SB：S15（PDF p.6／7-68）
29 | 杭頭接合部 | 杭頭定着筋の計算用杭径 | 鋼管径＋仮想コンクリート断面のオフセット （既定値：鋼管外側から100mm） | 鋼管径＋仮想コンクリート断面のオフセット （既定値：鋼管外側から100mm） | ＝共通 |  | 図7.48／図7.49 | TB：T16（PDF p.3／7-65） SB：S17（PDF p.6／7-68）
30 | 杭頭接合部 | 杭頭定着筋の算定条件 | 基本条件・計算方法は 7.7.4 と同じ。設計用曲げモーメントの割増率は杭体と同じ | 基本条件・計算方法は 7.7.4 と同じ。 「軸方向力を0とした鋼管の許容曲げモーメント」以上の曲げ耐力を確保するように計算 | ◆相違 | TBは設計応力で決まる。SBは鋼管の耐力で決まる（応力が小さくても鋼管に見合う量が必要）。 | 7.7.5(4)1)／7.7.6(4)1) | TB：T15（PDF p.3／7-65） SB：S16（PDF p.6／7-68）
31 | 杭頭接合部 | 杭頭主筋がある場合 | 2段配筋になるが、メーカー指針に基づき1段筋に換算。検定用 dt は面積比から1段筋に換算。杭頭主筋と定着筋の材料が違う場合は小さい方の強度で許容応力度を求める | 記載なし（本資料の範囲）。図7.49に杭頭主筋の表示あり | △一部相違 |  | 7.7.5(4)1)／図7.49 | TB：T15（PDF p.3／7-65） SB：S17（PDF p.6／7-68）
32 | 杭頭接合部 | 定着筋の選定計算 | 本数を入力していない部材について実施。杭頭主筋と定着筋の位置の中心を選定用 dt とし、必要鉄筋量から杭頭主筋量を差し引いた分を定着筋とする | 本数を入力していない部材について実施。杭符号ごとの径・材料・dt・仮想コンクリート断面のオフセットを用いて本数を選定 | △一部相違 | TBは杭頭主筋の量を差し引ける。 | 7.7.5(4)1)／7.7.6(4)1) | TB：T15（PDF p.3／7-65） SB：S16（PDF p.6／7-68）
33 | 杭頭接合部 | 定着筋の最小本数 | 8本以上（RC規準1991の円柱の式を参考にしているため） | 記載なし（本資料の範囲） | △一部相違 |  | p.7-65 注意 | TB：T17（PDF p.3／7-65）
34 | 杭頭接合部 | 水平力に対する検討（支圧） | 杭頭埋込部と基礎スラブの支圧を検討 σch＝Qd/(D・l) ≦ cfc （Qd の割増率は杭体と同じ、l：基礎スラブへの埋込長） | 記載なし（本資料の範囲） | ◆相違 | TBは埋込長 l と基礎スラブの許容支圧応力度 cfc を確認する。 | 式(7.134) | TB：T18（PDF p.4／7-66）
35 | 曲げの復元力特性 | 算定方法 | 断面解析：杭断面を分割し、仮定したひずみから各材料の応力を集計して N・M を求める。収束計算で、ある軸力でのM−φ関係を求める | トリリニアとして自動計算。ひび割れ点とひび割れ後の剛性低下は RC柱・SRC柱と同様に計算 | ◆相違 | TBは既製杭・場所打ちコンクリート杭と同じグループ（断面解析）。 | 10.15.1(1)／10.15.1(2) | TB：T19（PDF p.7／10-75） SB：S18（PDF p.10／10-78）
36 | 曲げの復元力特性 | 骨格曲線の特性点 | 最大〜最小軸力の間を9分割し、各軸力で算定 Mc：引張縁が 0.56√(ξ・Fc) に達した点（断面解析を使わず初期剛性で計算） My：いずれかの材料が降伏した点 Mu：いずれかの材料が終局ひずみに達した点 | Mc：鋼管巻きRC部は SRC柱（10.11.2）、RC部は RC柱（10.8.2）による。ひび割れ時の引張強度 cσt＝0.56√Fc（Fc は打設状態で低減した値） 降伏点：終局曲げモーメントに達した点（メーカー指針の終局曲げ耐力） | ◆相違 |  | 10.15.1(1)2)／10.15.1(2)1) | TB：T20（PDF p.7／10-75） SB：S19（PDF p.10／10-78）
37 | 曲げの復元力特性 | トリリニアへのモデル化 | コンクリートを含む杭なので「第2折線が降伏点を通過する」方法（図10.46） | 降伏点＝終局曲げモーメント到達点としてトリリニア | ◆相違 |  | 図10.46／10.15.1(2) | TB：T21（PDF p.8／10-76）、T22（PDF p.8／10-76） SB：S18（PDF p.10／10-78）
38 | 曲げの復元力特性 | 降伏時の剛性低下率 | M−φ関係の αy を、応力解析では M−θ関係の αy'＝αy/(3−2αy) に置き換える | SRC柱（10.11.2）・RC柱（10.8.2）による。RC部分の算定ではせん断スパン比に上限の5.0を採用。鋼管巻きRC部のRC部分・S部分のスケルトンは M−θ を M−φ に置き換え（K＝6EI/L → K＝EI） | ◆相違 |  | 式(10.234)／10.15.1(2)2) | TB：T23（PDF p.8／10-76） SB：S20（PDF p.10／10-78）
39 | 曲げの復元力特性 | 材料の応力度−ひずみ関係 | コンクリート：ξ・Fc で頭打ち、限界圧縮ひずみ εB＝0.003、引張は σcr＝0.56√(ξ・Fc) まで 鉄筋・鋼管：圧縮・引張とも sσy のバイリニア | 断面解析を使わないため該当なし | ◆相違 |  | 図10.48 | TB：T24（PDF p.9／10-77）
40 | 曲げの復元力特性 | 終局曲げモーメント | 断面解析による | Mu＝Mrc＋Mst Mrc：円形断面を等価正方形（π・cD²/4＝b・De、一辺の主筋＝全体の1/4＋1本）に置き換え、軸力の大きさに応じて式(10.241)〜(10.245) Mst＝(dp−tp)²・tp・σpy（全塑性モーメント、鋼管は軸力を負担しない） uFc：水・泥水を使わない打設等は Fc×3/4、それ以外は Fc/1.5 | ◆相違 | SBの鋼管部分は軸力を負担しないと考える。 | 式(10.240)〜(10.246) | SB：S21（PDF p.11／10-79）、S22（PDF p.12／10-80）
41 | せん断の復元力特性 | モデル | 鉄筋コンクリート部は、指定によりひび割れを考慮したトリリニアを扱える（他の杭種は終局せん断耐力のみのバイリニア） | 鉄筋コンクリート部は、指定によりひび割れを考慮したトリリニアを扱える（他の杭種は終局せん断耐力のみのバイリニア） | ＝共通 |  | 10.15.2 冒頭 | 共通：C1（PDF p.12／10-80）
42 | せん断の復元力特性 | せん断ひび割れ耐力 | 場所打ちコンクリート杭と同じ（式(10.247)、重力単位で計算しSI単位に変換） | 場所打ちコンクリート杭と同じ（式(10.247)、重力単位で計算しSI単位に変換） | ＝共通 |  | 10.15.2(1)2) | 共通：C2（PDF p.12／10-80）
43 | せん断の復元力特性 | ひび割れ後の剛性低下率 | 場所打ちコンクリート杭と同じ βy＝Qu/(0.002・G・As) | 場所打ちコンクリート杭と同じ βy＝Qu/(0.002・G・As) | ＝共通 |  | 式(10.248)／10.15.2(2)2) | 共通：C3（PDF p.13／10-81）
44 | せん断の復元力特性 | 終局せん断耐力（鋼管部） | 鋼管コンクリート部と杭頭接合部を比べ、小さい方 Qu＝min(Qu1, Qu2) Qu1＝sA/2・Fs/√3（鋼管） Qu2＝Fc・D・ℓ（Fc：基礎スラブ、ℓ：埋込長） | 鋼管部分のせん断耐力のみ Qu＝sA・(σpy/√3)・(1/κ)、κ＝2.0 | ◆相違 | 鋼管分の値は同じ（κ＝2 → sA/2）。TBだけ杭頭接合部で頭打ちになる。数値は「鋼管部_試算」シート参照。 | 式(10.254)／式(10.255) | TB：T27（PDF p.15／10-83） SB：S23（PDF p.15／10-83）
45 | せん断の復元力特性 | 終局せん断耐力（RC部） | 場所打ちコンクリート杭と同じ 荒川min式／mean式（b＝(π/4)D、j＝(7/8)d、pt＝ag/(4b・D)、σ0 ≦ 0.4ξ・Fc） | Qu＝[0.092・ku・kp(17.7＋uFc)/(M/(Q・d)＋0.12)＋0.846√(pw・σwy)＋0.1・σ0]・b・j ku＝0.72、kp＝0.82・pt^0.23、d＝0.9De、j＝0.875d、pw ≦ 1.2％ uFc：Fc×3/4 または Fc/1.5 | ◆相違 | SBは等価正方形断面・uFc を使う独自の式。 | 式(10.249)(10.250)／式(10.256) | TB：T25（PDF p.13／10-81）、T28（PDF p.15／10-83） SB：S24（PDF p.15／10-83）
46 | せん断の復元力特性 | 高強度せん断補強筋を用いた場合 | 場所打ちコンクリート杭と同じ | 場所打ちコンクリート杭と同じ | ＝共通 |  | 10.15.2(3) | TB：T26（PDF p.14／10-82）、T28（PDF p.15／10-83） SB：S24（PDF p.15／10-83）
差異の集計
|  | ◆相違 | 20 項目
|  | △一部相違 | 7 項目
|  | ＝共通 | 19 項目
※「記載なし（本資料の範囲）」は、ご提供の抜粋にその記述がないという意味です。プログラムや協会指針に規定がないことを意味しません。実設計では各協会の設計・施工指針とSS7の最新マニュアルを必ず確認してください。 「設計者メモ」は式・記述からの読み取りと実務上の注意点で、マニュアルの原文ではありません。

## 許容応力度_試算
許容応力度の試算（TB杭 と SB杭）
表7.16〜7.19 の式をそのまま計算しています。品質管理に関わる係数 ξ（表7.15）は考慮していません。
凡例：黄色セル・青字＝入力欄（変更できます） ／ 黒字＝計算式（自動で再計算）
■ 入力
コンクリートの設計基準強度 Fc | 24 | N/mm² | 入力例。TB：18〜45、SB：18〜36 が協会の範囲
鋼管の基準強度 F | 235 | N/mm² | 入力例。使用する鋼管の材種に応じて入力
■ コンクリートの許容応力度（入力した Fc での値） 単位：N/mm²
項目 | TB杭 | SB杭 空掘り・評定工法 | SB杭 泥水中 | 備考
長期 許容圧縮応力度 | 6 | 6 | 5.3333 | TB：表7.16 SB：表7.18
短期 許容圧縮応力度 | 12 | 12 | 10.6667 | 長期の2倍（TB・SB共通）
長期 許容せん断応力度 | 規定なし | 0.5475 | 0.53333 | TBの鋼管部のせん断は鋼管だけで負担（表7.16は圧縮のみ）
短期 許容せん断応力度 | 規定なし | 0.82125 | 0.8 | SB：長期の1.5倍
TBに対する比（長期圧縮） | 1 | 1 | 0.88889 | 1.000 未満なら TB より小さい
Fc の適用範囲（協会） | 範囲内（18〜45） | 範囲内（18〜36） | 範囲内（18〜36） | p.7-63 注意／p.7-66 注意
■ 鋼管の許容応力度（TB・SB共通：表7.17／表7.19） 単位：N/mm²
項目 | 長期 | 短期 | 備考
圧縮・引張・曲げ（sf、sft） | 156.6667 | 235 | 長期 F/1.5、短期は長期の1.5倍
せん断（sfs） | 90.4515 | 135.6773 | 長期 F/(1.5√3)、短期は長期の1.5倍
■ Fc ごとの比較表（長期、単位：N/mm²）
Fc（入力可） | TB杭 長期圧縮 | SB杭 空掘り 長期圧縮 | SB杭 泥水中 長期圧縮 | 差 TB − SB泥水中 | SB杭 空掘り 長期せん断 | SB杭 泥水中 長期せん断 | SBせん断の決定式
18 | 4.5 | 4.5 | 4 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 空掘り：Fc/40 ／ 泥水中：Fc/45
21 | 5.25 | 5.25 | 4.6667 | 0.58333 | 0.525 | 0.46667 | 空掘り：Fc/40 ／ 泥水中：Fc/45
24 | 6 | 6 | 5.3333 | 0.66667 | 0.5475 | 0.53333 | 空掘り：3/4(0.49＋Fc/100) ／ 泥水中：Fc/45
27 | 6.75 | 6.75 | 6 | 0.75 | 0.57 | 0.57 | 空掘り：3/4(0.49＋Fc/100) ／ 泥水中：3/4(0.49＋Fc/100)
30 | 7.5 | 7.5 | 6.6667 | 0.83333 | 0.5925 | 0.5925 | 空掘り：3/4(0.49＋Fc/100) ／ 泥水中：3/4(0.49＋Fc/100)
33 | 8.25 | 8.25 | 7.3333 | 0.91667 | 0.615 | 0.615 | 空掘り：3/4(0.49＋Fc/100) ／ 泥水中：3/4(0.49＋Fc/100)
36 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0.6375 | 0.6375 | 空掘り：3/4(0.49＋Fc/100) ／ 泥水中：3/4(0.49＋Fc/100)
40 | 10 | 範囲外 | 範囲外 | — | 範囲外 | 範囲外 | SB協会の範囲外（Fc＞36）
45 | 11.25 | 範囲外 | 範囲外 | — | 範囲外 | 範囲外 | SB協会の範囲外（Fc＞36）
※入力した Fc と同じ行は太字で表示。Fc＞36 の行は SB協会の適用範囲外のため灰色表示。

## 鋼管部_試算
鋼管部の耐力の試算（TB杭 と SB杭）
鋼管のある区間について、鋼管が受け持つ許容曲げ・許容せん断・終局せん断を同じ入力で比べます。
凡例：黄色セル・青字＝入力欄（変更できます） ／ 黒字＝計算式（自動で再計算） ※数値はすべて入力例です
■ 入力
鋼管の外径 D | 1200 | mm |  | 入力例
鋼管の肉厚 t | 16 | mm |  | 入力例
腐食しろ（外面） | 1 | mm |  | 入力例。外面のみ控除と仮定（内面はコンクリート充填）
鋼管の基準強度 F | 235 | N/mm² |  | 入力例。許容応力度に使用
鋼管の材料強度の倍率（σpy＝F×倍率） | 1 | 倍 |  | 入力例。終局耐力に使用（1.1F とするなら 1.1）
基礎スラブのコンクリート設計基準強度 Fc | 24 | N/mm² |  | 入力例。TBの杭頭接合部 Qu2 に使用
基礎スラブへの埋込長 ℓ | 100 | mm |  | 入力例。TBの杭頭接合部 Qu2 に使用
SBの鋼管断面のせん断応力度分布係数 κ | 2 |  |  | SS7の規定値（式(10.255)）。通常は変更しない
■ 鋼管の断面性能（腐食しろ控除後）
項目 | 値 | 単位
外径 dp | 1198 | mm | D − 2×腐食しろ
肉厚 tp | 15 | mm | t − 腐食しろ
内径 di | 1168 | mm | dp − 2×tp
断面積 sA | 55747.5616 | mm² | π/4 × (dp² − di²)
断面係数 sZ | 16283523.0573 | mm³ | π/32 × (dp⁴ − di⁴) / dp
長期 許容圧縮・引張応力度 sf（＝sft） | 156.6667 | N/mm² | F/1.5（表7.17／表7.19）
長期 許容せん断応力度 sfs | 90.4515 | N/mm² | F/(1.5√3)（表7.17／表7.19）
材料強度 σpy（＝Fs） | 235 | N/mm² | F × 倍率
■ 結果の比較
項目 | TB杭 | SB杭 | 単位 | 式（SS7） | ひとこと
鋼管の許容曲げ sM0（長期） | 2551.0853 | 2551.0853 | kN・m | TB：sZ・sf (7.127) SB：sZ・sft (7.137) | sf＝sft なので同じ値
鋼管の許容曲げ sM0（短期） | 3826.6279 | 3826.6279 | kN・m | 長期の1.5倍 | 同上
鋼管部の許容せん断力 Qa（長期） | 2521.2265 | 2521.2265 | kN | sA/2 × sfs (7.133)／(7.141) | 同じ式
鋼管部の許容せん断力 Qa（短期） | 3781.8397 | 3781.8397 | kN | 長期の1.5倍 | 同じ式
終局せん断：鋼管分 | 3781.8397 | 3781.8397 | kN | TB：Qu1＝sA/2・Fs/√3 SB：sA・(σpy/√3)・(1/κ) | κ＝2 なら同じ値
終局せん断：杭頭接合部 | 2880 | 規定なし | kN | TB：Qu2＝Fc・D・ℓ (10.254) | TBだけの検討
終局せん断耐力 Qu（採用値） | 2880 | 3781.8397 | kN | TB：min(Qu1, Qu2) SB：鋼管分のみ
Qu の決定要因 | 杭頭接合部で決定 | 鋼管で決定 |  |  | TBは埋込長 ℓ・基礎スラブ Fc で変わる
鋼管の終局曲げ Mst | 断面解析で算定 | 4933.1987 | kN・m | SB：(dp−tp)²・tp・σpy (10.246) | SBは全塑性、軸力負担なし
※腐食しろは外面のみ控除と仮定しています（SS7の記号説明は「腐食しろを控除」のみ）。設計条件に合わせて入力を変更してください。
※TBの Qu2 の D は鋼管径（入力した外径）、Fc は基礎スラブのコンクリート設計基準強度です（式(10.254)）。
※TBの鋼管の終局曲げはSS7内の断面解析で求めるため、本シートでは算定していません。

## 設計チェック
設計チェックリスト（TB杭／SB杭）
出典：SS7 マニュアル（ご提供PDF）7.7.5 場所打ち鋼管コンクリート杭（TB杭）の断面算定 p.7-63〜66／7.7.6 同（SB杭）p.7-66〜68／10.15 杭体の復元力特性 p.10-75〜83 ｜ 作成日：2026-09-24
使い方：「確認」列（黄色）のプルダウンで 未／済／対象外 を選び、「メモ」列（黄色）に内容を記入します。No.1 は記入例です。
集計 未：19 件 ／ 済：1 件 ／ 対象外：0 件
No | 対象 | チェック項目 | 根拠（SS7） | 確認 | メモ
1 | 共通 | 打設状態（空掘り・泥水中）の設定が施工計画と合っているか | 表7.16／表7.18 | 済 | 記入例：泥水中で設定（施工計画書 確認済み）
2 | 共通 | TB杭・SB杭のどちらで入力されているか（SS7ではどちらも「場所打ち鋼管コンクリート杭」） | 7.7.5／7.7.6 | 未
3 | 共通 | 許容応力度を直接入力していないか（打設状態を考慮する場合、直接入力は無視される） | 7.7.5(1)1)／7.7.6(1)1) | 未
4 | 共通 | 品質管理に関わる係数 ξ の設定 | 表7.15（7.7.4） | 未
5 | 共通 | 解析モデル（上部下部分離／一体）に応じた検討ケースになっているか | 7.7.5／7.7.6 冒頭 | 未
6 | 共通 | 仮想コンクリート断面のオフセット（既定100mm）が妥当か | 図7.48／図7.49 | 未
7 | TB | Fc が協会の範囲（18〜45 N/mm²）に入っているか（SS7は制限しない） | p.7-63 注意 | 未
8 | TB | 鋼管は内側リブ付きのものか（SS7の前提） | 7.7.5(1)2) | 未
9 | TB | 杭頭定着筋が8本以上か | p.7-65 注意 | 未
10 | TB | 杭頭主筋がある場合、1段筋への換算（メーカー指針）と、材料が異なる場合の強度の扱い | 7.7.5(4)1) | 未
11 | TB | 杭頭埋込部の支圧 σch＝Qd/(D・l) ≦ cfc | 式(7.134) | 未
12 | TB | 終局せん断耐力が杭頭接合部（Fc・D・ℓ）で決まる場合があるため、基礎スラブ Fc と埋込長 ℓ を確認 | 式(10.254) | 未
13 | SB | Fc が協会の範囲（18〜36 N/mm²）に入っているか、メッセージが出ていないか | p.7-66 注意 | 未
14 | SB | 普通コンクリートか（それ以外は適用外） | p.7-66 注意 | 未
15 | SB | 泥水中の場合、長期許容圧縮応力度が Fc/4.5 になることを反映しているか | 表7.18 | 未
16 | SB | 設計軸力が鉄筋コンクリート部の範囲（rN0 ≧ ND ≧ rNt）に入っているか（鋼管は軸力を負担しない） | 式(7.135) | 未
17 | SB | 引抜き時に rNt＝−0.75・rf・rA の低減が効いていないか | 式(7.140) | 未
18 | SB | 杭頭定着筋が「軸力0とした鋼管の許容曲げモーメント」以上の曲げ耐力を確保しているか | 7.7.6(4)1) | 未
19 | SB | 曲げの降伏点（終局曲げ）がメーカー指針と整合しているか | 10.15.1(2) | 未
20 | SB | uFc の低減（水・泥水を使わない打設等は 3/4、それ以外は 1/1.5）が打設方法と合っているか | 式(10.241)〜(10.256) | 未

## 記号の説明
記号の説明
SS7 マニュアルの記号をそのまま使っています（添字の r：鉄筋コンクリート部、s：鋼管、c：コンクリート）。
記号 | 意味 | 使う杭
N、ND | 設計用軸方向力 | 共通
M、MD | 設計用曲げモーメント | 共通
rNc | 鋼管内（鉄筋）コンクリート部が圧縮力だけを受ける場合の許容軸方向力 | TB
rN0 | 鉄筋コンクリート部が圧縮力だけを受ける場合の許容軸方向力 | SB
rNt | （鋼管内）鉄筋コンクリート部が引張力だけを受ける場合の許容軸方向力（TB：−rf・rA、SB：−0.75・rf・rA） | 共通
rN、rM | 鋼管内（鉄筋）コンクリート部の許容軸方向力・許容曲げモーメント | TB
rNA、rMA | 鉄筋コンクリート部の許容軸方向力・許容曲げモーメント | SB
sN、sN' | 鋼管部の許容軸方向圧縮力・許容軸方向引張力 | TB
sM | 鋼管部の許容曲げモーメント | TB
sM0 | 鋼管部が曲げモーメントだけを受ける場合の許容曲げモーメント | 共通
sZ、sA | 鋼管の断面係数・断面積（腐食しろ控除） | 共通
sf、sft | 鋼管の許容圧縮応力度（TB）・許容引張応力度（SB） | TB／SB
sfs | 鋼管の許容せん断応力度。※SBのRC部短期許容せん断の式(7.143)(7.144)ではコンクリートの短期許容せん断応力度 | 共通
cA、rA | コンクリートの断面積・鉄筋の全断面積 | 共通
n | ヤング係数比 | 共通
cf、cfc | コンクリートの許容圧縮応力度 | 共通
rf | 鉄筋の許容圧縮応力度（SBの rN0・rNt では許容圧縮または許容引張応力度） | 共通
Qa、Qd | 許容せん断力・設計用せん断力 | 共通
wft、pw | 帯筋のせん断補強用許容応力度・帯筋比 aw/(d・x) | SB
De、b、j、d | 等価正方形断面のせい・幅（b＝De）・応力中心間距離（j＝0.875d）・有効せい（d＝0.9De） | SB
σch、cfc | 杭頭埋込部のコンクリートの支圧応力度・基礎スラブコンクリートの許容支圧応力度 | TB
D、l（ℓ） | 鋼管径・基礎スラブへの埋込長 | TB
Mc、My、Mu | ひび割れ・降伏・終局の曲げモーメント | 共通
αy、αy' | 降伏時の剛性低下率（M−φ関係）・M−θ関係に置き換えた値 αy/(3−2αy) | TB
Mrc、Mst | 鉄筋コンクリート部分・鋼管部分の終局曲げ耐力（Mu＝Mrc＋Mst） | SB
dp、tp、σpy | 鋼管の外径・肉厚（腐食しろ控除）・鋼管の材料強度 | 共通
κ | 鋼管断面のせん断応力度分布係数（＝2.0） | SB
uFc | コンクリートの圧縮強度（水・泥水を使わない打設、または強度試験で確認できる場合は Fc×3/4、それ以外は Fc/1.5） | SB
ku、kp | 補正係数（ku＝0.72、kp＝0.82・pt^0.23） | SB
ξ | 品質管理に関わる係数（表7.15） | 共通
Qu1、Qu2 | TBの終局せん断耐力：鋼管分（sA/2・Fs/√3）・杭頭接合部分（Fc・D・ℓ） | TB

## PDF対照表
PDF対照表（赤枠ID と マニュアルの記載箇所）
PDF「SS7マニュアル_TB杭SB杭_赤枠.pdf」の各頁に、下表の枠IDで赤枠を付けています。枠IDは赤枠の右横に表示しています。
枠ID | 対象 | PDF頁 | マニュアル頁 | 記載内容 | 関連する比較一覧No.
T1 | TB | 1 | 7-63 | 7.7.5 見出し・冒頭（断面算定の対象、検討ケース、設計用応力） | 1,4,5,6
T2 | TB | 1 | 7-63 | 表7.16 コンクリートの許容圧縮応力度、KCTBの注意書き | 2,7,9,10,11,12
T3 | TB | 1 | 7-63 | 品質管理に関わる係数ξ | 13
T4 | TB | 1 | 7-63 | 表7.17 鋼材の許容応力度（鋼管は内側リブ付き） | 3,14
T5 | TB | 1 | 7-63 | 鉄筋の許容応力度、ヤング係数比 | 15,16
T6 | TB | 1 | 7-63 | (2)1) 鋼管コンクリート部：累加強度、(i) N＞rNc | 3,17,18,19
T7 | TB | 2 | 7-64 | (ii) rNc≧N≧rNt、(iii) rNt＞N | 18,19
T8 | TB | 2 | 7-64 | (iv) sM0・sN・sN' | 20
T9 | TB | 2 | 7-64 | (v) rNc | 21
T10 | TB | 2 | 7-64 | (vi) rNt＝−rf・rA | 22
T11 | TB | 2 | 7-64 | (vii) rN・rM は 7.7.4 | 23
T12 | TB | 3 | 7-65 | 2) 鉄筋コンクリート部は 7.7.4 | 24
T13 | TB | 3 | 7-65 | (3)1) 鋼管部の許容せん断力 | 25
T14 | TB | 3 | 7-65 | (3)2) 鉄筋コンクリート部は 7.7.4 | 26,27,28
T15 | TB | 3 | 7-65 | (4)1) 杭頭定着筋の検討 | 30,31,32
T16 | TB | 3 | 7-65 | 図7.48 杭頭定着筋計算用杭径 | 29
T17 | TB | 3 | 7-65 | 注意：定着筋は8本以上 | 33
T18 | TB | 4 | 7-66 | 2) 水平力に対する検討（支圧） | 34
S1 | SB | 4 | 7-66 | 7.7.6 見出し・冒頭 | 1,4,5,6
S2 | SB | 4 | 7-66 | 表7.18 コンクリートの許容応力度 | 9,10,11,12
S3 | SB | 4 | 7-66 | 注意：SB耐震杭協会、Fc＝18〜36、普通コンクリートのみ | 2,7,8
S4 | SB | 4 | 7-66 | 品質管理に関わる係数ξ | 13
S5 | SB | 4 | 7-66 | 表7.19 鋼材の許容応力度 | 14
S6 | SB | 4 | 7-66 | 鉄筋の許容応力度、ヤング係数比 | 15,16
S7 | SB | 5 | 7-67 | (2)1) 鋼管巻き鉄筋コンクリート部：単純累加強度 | 3,17
S8 | SB | 5 | 7-67 | (i) ND＝rNA、MD≦sM0＋rMA | 18,19
S9 | SB | 5 | 7-67 | (ii) sM0＝sZ・sft | 20
S10 | SB | 5 | 7-67 | (iii) rN0 | 21
S11 | SB | 5 | 7-67 | (iv) rNt＝−0.75・rf・rA | 22
S12 | SB | 5 | 7-67 | (v) rNA・rMA は 7.7.4 | 23
S13 | SB | 5 | 7-67 | 2) 鉄筋コンクリート部は 7.7.4 | 24
S14 | SB | 6 | 7-68 | (3)1) 鋼管巻き鉄筋コンクリート部の許容せん断力 | 25
S15 | SB | 6 | 7-68 | (3)2) 鉄筋コンクリート部（長期・短期・高強度） | 26,27,28
S16 | SB | 6 | 7-68 | (4)1) 杭頭定着筋の検討 | 30,32
S17 | SB | 6 | 7-68 | 図7.49 杭頭定着筋計算用杭径 | 29,31
T19 | TB | 7 | 10-75 | 10.15.1(1) 既製杭・場所打ち・TB杭：断面解析 | 35
T20 | TB | 7 | 10-75 | 2) 骨格曲線（9分割、Mu・My・Mc） | 36
T21 | TB | 8 | 10-76 | 図10.46 第2折線が降伏点を通過するモデル化 | 37
T22 | TB | 8 | 10-76 | コンクリートを含む杭は「1)の方法」 | 37
T23 | TB | 8 | 10-76 | αy'＝αy/(3−2αy) | 38
T24 | TB | 9 | 10-77 | 3) 材料の応力度−ひずみ関係（TB杭） | 39
S18 | SB | 10 | 10-78 | 10.15.1(2) SB杭：トリリニア自動計算 | 35,37
S19 | SB | 10 | 10-78 | 1) 曲げひび割れモーメント | 36
S20 | SB | 10 | 10-78 | 2) 曲げ降伏時の割線剛性低下率 | 38
S21 | SB | 11 | 10-79 | 3) 終局曲げモーメント Mu＝Mrc＋Mst | 40
S22 | SB | 12 | 10-80 | Mst（全塑性）、鉄筋コンクリート部 | 40
C1 | 共通 | 12 | 10-80 | 10.15.2 せん断の復元力特性（冒頭） | 41
C2 | 共通 | 12 | 10-80 | (1)2) 場所打ち鋼管コンクリート：ひび割れ耐力は場所打ち杭と同様 | 42
C3 | 共通 | 13 | 10-81 | (2)2) 場所打ち鋼管コンクリート杭：剛性低下率は場所打ち杭と同様 | 43
T25 | TB | 13 | 10-81 | (3)1) 場所打ちコンクリート杭の終局せん断（荒川式）※TBのRC部が準用 | 45
T26 | TB | 14 | 10-82 | 高強度せん断補強筋を用いた場合 ※TBのRC部が準用 | 46
T27 | TB | 15 | 10-83 | 2) TB杭 鋼管コンクリート部：Qu＝min(Qu1, Qu2) | 44
T28 | TB | 15 | 10-83 | TB杭 鉄筋コンクリート部は場所打ち杭と同様 | 45,46
S23 | SB | 15 | 10-83 | 3) SB杭 鋼管巻き鉄筋コンクリート部：Qu | 44
S24 | SB | 15 | 10-83 | SB杭 鉄筋コンクリート部：Qu（式10.256） | 45,46